## Sheet1
Time | Power (kW)
2016-01-28 00:00:00 | 799.28
2016-01-28 00:05:00 | 782.45
2016-01-28 00:10:00 | 780.96
2016-01-28 00:15:00 | 762.59
2016-01-28 00:20:00 | 733.67
2016-01-28 00:25:00 | 726.81
2016-01-28 00:30:00 | 739.96
2016-01-28 00:35:00 | 740.98
2016-01-28 00:40:00 | 714.76
2016-01-28 00:45:00 | 692.14
2016-01-28 00:50:00 | 700.3
2016-01-28 00:55:00 | 694.44
2016-01-28 01:00:00 | 683.61
2016-01-28 01:05:00 | 688.4
2016-01-28 01:10:00 | 674.97
2016-01-28 01:15:00 | 638.4
2016-01-28 01:20:00 | 628.81
2016-01-28 01:25:00 | 630.36
2016-01-28 01:30:00 | 619.86
2016-01-28 01:35:00 | 601.68
2016-01-28 01:40:00 | 597.94
2016-01-28 01:45:00 | 574.91
2016-01-28 01:50:00 | 548.79
2016-01-28 01:55:00 | 545.93
2016-01-28 02:00:00 | 560.9
2016-01-28 02:05:00 | 544.71
2016-01-28 02:10:00 | 526.57
2016-01-28 02:15:00 | 519.46
2016-01-28 02:20:00 | 530.46
2016-01-28 02:25:00 | 490.15
2016-01-28 02:30:00 | 489.2
2016-01-28 02:35:00 | 484.31
2016-01-28 02:40:00 | 481.49
2016-01-28 02:45:00 | 466.47
2016-01-28 02:50:00 | 483.67
2016-01-28 02:55:00 | 481.57
2016-01-28 03:00:00 | 481.69
2016-01-28 03:05:00 | 482.7
2016-01-28 03:10:00 | 475.07
2016-01-28 03:15:00 | 459
2016-01-28 03:20:00 | 468.92
2016-01-28 03:25:00 | 469.42
2016-01-28 03:30:00 | 461.34
2016-01-28 03:35:00 | 446.55
2016-01-28 03:40:00 | 449.36
2016-01-28 03:45:00 | 429.92
2016-01-28 03:50:00 | 427.58
2016-01-28 03:55:00 | 424.3
2016-01-28 04:00:00 | 434.7
2016-01-28 04:05:00 | 416.55
2016-01-28 04:10:00 | 435.4
2016-01-28 04:15:00 | 458.55
2016-01-28 04:20:00 | 478.78
2016-01-28 04:25:00 | 481.6
2016-01-28 04:30:00 | 449.78
2016-01-28 04:35:00 | 455.19
2016-01-28 04:40:00 | 464.15
2016-01-28 04:45:00 | 476.98
2016-01-28 04:50:00 | 478.63
2016-01-28 04:55:00 | 457.27
2016-01-28 05:00:00 | 451.9
2016-01-28 05:05:00 | 461.01
2016-01-28 05:10:00 | 448.95
2016-01-28 05:15:00 | 446.03
2016-01-28 05:20:00 | 448.74
2016-01-28 05:25:00 | 438.99
2016-01-28 05:30:00 | 473.83
2016-01-28 05:35:00 | 459.46
2016-01-28 05:40:00 | 449.59
2016-01-28 05:45:00 | 453.85
2016-01-28 05:50:00 | 455.83
2016-01-28 05:55:00 | 470.74
2016-01-28 06:00:00 | 443.84
2016-01-28 06:05:00 | 421.78
2016-01-28 06:10:00 | 437.46
2016-01-28 06:15:00 | 454.01
2016-01-28 06:20:00 | 475.38
2016-01-28 06:25:00 | 468.85
2016-01-28 06:30:00 | 466.12
2016-01-28 06:35:00 | 467.34
2016-01-28 06:40:00 | 471.07
2016-01-28 06:45:00 | 469.92
2016-01-28 06:50:00 | 491.82
2016-01-28 06:55:00 | 474.97
2016-01-28 07:00:00 | 486.29
2016-01-28 07:05:00 | 486.57
2016-01-28 07:10:00 | 517.82
2016-01-28 07:15:00 | 518.11
2016-01-28 07:20:00 | 522.61
2016-01-28 07:25:00 | 498.86
2016-01-28 07:30:00 | 502.49
2016-01-28 07:35:00 | 527.92
2016-01-28 07:40:00 | 566.09
2016-01-28 07:45:00 | 589.5
2016-01-28 07:50:00 | 594.13
2016-01-28 07:55:00 | 587.71
2016-01-28 08:00:00 | 539.62
2016-01-28 08:05:00 | 547.74
2016-01-28 08:10:00 | 560.31
2016-01-28 08:15:00 | 567.46
2016-01-28 08:20:00 | 597.9
2016-01-28 08:25:00 | 608.17
2016-01-28 08:30:00 | 634.01
2016-01-28 08:35:00 | 659.1
2016-01-28 08:40:00 | 627.58
2016-01-28 08:45:00 | 672.48
2016-01-28 08:50:00 | 671.97
2016-01-28 08:55:00 | 673.35
2016-01-28 09:00:00 | 685.52
2016-01-28 09:05:00 | 695.94
2016-01-28 09:10:00 | 707.7
2016-01-28 09:15:00 | 714.4
2016-01-28 09:20:00
2016-01-28 09:25:00
2016-01-28 09:30:00
2016-01-28 09:35:00
2016-01-28 09:40:00
2016-01-28 09:45:00
2016-01-28 09:50:00
2016-01-28 09:55:00
2016-01-28 10:00:00
2016-01-28 10:05:00
2016-01-28 10:10:00
2016-01-28 10:15:00
2016-01-28 10:20:00
2016-01-28 10:25:00
2016-01-28 10:30:00
2016-01-28 10:35:00
2016-01-28 10:40:00
2016-01-28 10:45:00
2016-01-28 10:50:00
2016-01-28 10:55:00
2016-01-28 11:00:00
2016-01-28 11:05:00 | 641.21
2016-01-28 11:10:00 | 653.35
2016-01-28 11:15:00 | 674.22
2016-01-28 11:20:00 | 670.22
2016-01-28 11:25:00 | 660.27
2016-01-28 11:30:00 | 644.29
2016-01-28 11:35:00 | 640.82
2016-01-28 11:40:00 | 641.82
2016-01-28 11:45:00 | 662.1
2016-01-28 11:50:00 | 664.84
2016-01-28 11:55:00 | 647.19
2016-01-28 12:00:00 | 638.91
2016-01-28 12:05:00 | 632.66
2016-01-28 12:10:00 | 634
2016-01-28 12:15:00 | 634.96
2016-01-28 12:20:00 | 628.26
2016-01-28 12:25:00 | 611.68
2016-01-28 12:30:00 | 604.08
2016-01-28 12:35:00 | 594.09
2016-01-28 12:40:00 | 586.55
2016-01-28 12:45:00 | 591.64
2016-01-28 12:50:00 | 572.38
2016-01-28 12:55:00 | 567.81
2016-01-28 13:00:00 | 552.82
2016-01-28 13:05:00 | 529.24
2016-01-28 13:10:00 | 531.99
2016-01-28 13:15:00 | 546.91
2016-01-28 13:20:00 | 551.52
2016-01-28 13:25:00 | 550.88
2016-01-28 13:30:00 | 536.12
2016-01-28 13:35:00 | 535.37
2016-01-28 13:40:00 | 542.54
2016-01-28 13:45:00 | 530.73
2016-01-28 13:50:00 | 541.27
2016-01-28 13:55:00 | 518.44
2016-01-28 14:00:00 | 524.05
2016-01-28 14:05:00 | 537.58
2016-01-28 14:10:00 | 519.41
2016-01-28 14:15:00 | 545.86
2016-01-28 14:20:00 | 531.54
2016-01-28 14:25:00 | 567.03
2016-01-28 14:30:00 | 548.6
2016-01-28 14:35:00 | 504
2016-01-28 14:40:00 | 501.51
2016-01-28 14:45:00 | 527.08
2016-01-28 14:50:00 | 535.13
2016-01-28 14:55:00 | 539.78
2016-01-28 15:00:00 | 540.2
2016-01-28 15:05:00 | 541.17
2016-01-28 15:10:00 | 543.31
2016-01-28 15:15:00 | 547.12
2016-01-28 15:20:00 | 579.51
2016-01-28 15:25:00 | 594.82
2016-01-28 15:30:00 | 577.03
2016-01-28 15:35:00 | 580.96
2016-01-28 15:40:00 | 607.1
2016-01-28 15:45:00 | 594.2
2016-01-28 15:50:00 | 609.46
2016-01-28 15:55:00 | 624.35
2016-01-28 16:00:00 | 636.36
2016-01-28 16:05:00 | 589.09
2016-01-28 16:10:00 | 573.38
2016-01-28 16:15:00 | 556.23
2016-01-28 16:20:00 | 558.4
2016-01-28 16:25:00 | 531.78
2016-01-28 16:30:00 | 541.97
2016-01-28 16:35:00 | 551.54
2016-01-28 16:40:00 | 529.17
2016-01-28 16:45:00 | 563.16
2016-01-28 16:50:00 | 535.27
2016-01-28 16:55:00 | 524.95
2016-01-28 17:00:00 | 523.59
2016-01-28 17:05:00 | 524.03
2016-01-28 17:10:00 | 544.63
2016-01-28 17:15:00 | 565.37
2016-01-28 17:20:00 | 594.47
2016-01-28 17:25:00 | 621.58
2016-01-28 17:30:00 | 602.21
2016-01-28 17:35:00 | 567.74
2016-01-28 17:40:00 | 602.24
2016-01-28 17:45:00 | 624.07
2016-01-28 17:50:00 | 620.09
2016-01-28 17:55:00 | 593.55
2016-01-28 18:00:00 | 587.28
2016-01-28 18:05:00 | 600.35
2016-01-28 18:10:00 | 604.16
2016-01-28 18:15:00 | 626.13
2016-01-28 18:20:00 | 625.88
2016-01-28 18:25:00 | 673.27
2016-01-28 18:30:00 | 707.8
2016-01-28 18:35:00 | 724.77
2016-01-28 18:40:00 | 700.72
2016-01-28 18:45:00 | 740.09
2016-01-28 18:50:00 | 742.83
2016-01-28 18:55:00 | 730.75
2016-01-28 19:00:00 | 748
2016-01-28 19:05:00 | 770.4
2016-01-28 19:10:00 | 781.93
2016-01-28 19:15:00 | 803.36
2016-01-28 19:20:00 | 806.26
2016-01-28 19:25:00 | 810.3
2016-01-28 19:30:00 | 830.22
2016-01-28 19:35:00 | 868.37
2016-01-28 19:40:00 | 902.91
2016-01-28 19:45:00 | 848.39
2016-01-28 19:50:00 | 839.17
2016-01-28 19:55:00 | 876.84
2016-01-28 20:00:00 | 879.06
2016-01-28 20:05:00 | 854.95
2016-01-28 20:10:00 | 867.37
2016-01-28 20:15:00 | 895.92
2016-01-28 20:20:00 | 883.5
2016-01-28 20:25:00 | 913.54
2016-01-28 20:30:00 | 901.18
2016-01-28 20:35:00 | 894.68
2016-01-28 20:40:00 | 905.21
2016-01-28 20:45:00 | 902.01
2016-01-28 20:50:00 | 896.95
2016-01-28 20:55:00 | 914.85
2016-01-28 21:00:00 | 924.82
2016-01-28 21:05:00 | 904.43
2016-01-28 21:10:00 | 889.68
2016-01-28 21:15:00 | 909.56
2016-01-28 21:20:00 | 897.75
2016-01-28 21:25:00 | 916.37
2016-01-28 21:30:00 | 915.7
2016-01-28 21:35:00 | 921.23
2016-01-28 21:40:00 | 918.42
2016-01-28 21:45:00 | 910.44
2016-01-28 21:50:00 | 905.02
2016-01-28 21:55:00 | 901.24
2016-01-28 22:00:00 | 895.06
2016-01-28 22:05:00 | 864.71
2016-01-28 22:10:00 | 856.7
2016-01-28 22:15:00 | 848.6
2016-01-28 22:20:00 | 856.54
2016-01-28 22:25:00 | 823.38
2016-01-28 22:30:00 | 836.97
2016-01-28 22:35:00 | 858.73
2016-01-28 22:40:00 | 855.08
2016-01-28 22:45:00 | 858.04
2016-01-28 22:50:00 | 860.1
2016-01-28 22:55:00 | 863.79
2016-01-28 23:00:00 | 857.33
2016-01-28 23:05:00 | 854.83
2016-01-28 23:10:00 | 844.41
2016-01-28 23:15:00 | 820.99
2016-01-28 23:20:00 | 809.97
2016-01-28 23:25:00 | 797.63
2016-01-28 23:30:00 | 806.18
2016-01-28 23:35:00 | 798.64
2016-01-28 23:40:00 | 775.71
2016-01-28 23:45:00 | 764.74
2016-01-28 23:50:00 | 762.26
2016-01-28 23:55:00 | 767.7
2016-01-29 00:00:00 | 748.3