## Sheet1
Time | Power (kW)
2016-02-12 00:00:00 | 271.54
2016-02-12 00:05:00 | 256.84
2016-02-12 00:10:00 | 266.22
2016-02-12 00:15:00 | 256.31
2016-02-12 00:20:00 | 253.23
2016-02-12 00:25:00 | 257.96
2016-02-12 00:30:00 | 254.35
2016-02-12 00:35:00 | 246.42
2016-02-12 00:40:00 | 240.7
2016-02-12 00:45:00 | 248.85
2016-02-12 00:50:00 | 245.38
2016-02-12 00:55:00 | 258.8
2016-02-12 01:00:00 | 245.71
2016-02-12 01:05:00 | 253.74
2016-02-12 01:10:00 | 252.23
2016-02-12 01:15:00 | 249.07
2016-02-12 01:20:00 | 238.42
2016-02-12 01:25:00 | 239.74
2016-02-12 01:30:00 | 255.68
2016-02-12 01:35:00 | 250.02
2016-02-12 01:40:00 | 255.3
2016-02-12 01:45:00 | 243.7
2016-02-12 01:50:00 | 248.31
2016-02-12 01:55:00 | 247.16
2016-02-12 02:00:00 | 255.1
2016-02-12 02:05:00 | 265.17
2016-02-12 02:10:00 | 258.35
2016-02-12 02:15:00 | 254.73
2016-02-12 02:20:00 | 259.69
2016-02-12 02:25:00 | 259.37
2016-02-12 02:30:00 | 259.9
2016-02-12 02:35:00 | 258.43
2016-02-12 02:40:00 | 244.12
2016-02-12 02:45:00 | 243.15
2016-02-12 02:50:00 | 238.1
2016-02-12 02:55:00 | 238.51
2016-02-12 03:00:00 | 247.71
2016-02-12 03:05:00 | 241.6
2016-02-12 03:10:00 | 242.45
2016-02-12 03:15:00 | 231.26
2016-02-12 03:20:00 | 225.31
2016-02-12 03:25:00 | 223.17
2016-02-12 03:30:00 | 219.63
2016-02-12 03:35:00 | 227.32
2016-02-12 03:40:00 | 221.56
2016-02-12 03:45:00 | 212.18
2016-02-12 03:50:00 | 212.86
2016-02-12 03:55:00 | 217.1
2016-02-12 04:00:00 | 217.97
2016-02-12 04:05:00 | 223.13
2016-02-12 04:10:00 | 220.17
2016-02-12 04:15:00 | 206.29
2016-02-12 04:20:00 | 225.13
2016-02-12 04:25:00 | 217.15
2016-02-12 04:30:00 | 204.89
2016-02-12 04:35:00 | 208.1
2016-02-12 04:40:00 | 206.86
2016-02-12 04:45:00 | 219.81
2016-02-12 04:50:00 | 214.78
2016-02-12 04:55:00 | 213.59
2016-02-12 05:00:00 | 226.98
2016-02-12 05:05:00 | 226.37
2016-02-12 05:10:00 | 219.49
2016-02-12 05:15:00 | 217.51
2016-02-12 05:20:00 | 217.79
2016-02-12 05:25:00 | 218.79
2016-02-12 05:30:00 | 220.62
2016-02-12 05:35:00 | 223.55
2016-02-12 05:40:00 | 219.47
2016-02-12 05:45:00 | 222.15
2016-02-12 05:50:00 | 223.67
2016-02-12 05:55:00 | 225.7
2016-02-12 06:00:00 | 223.08
2016-02-12 06:05:00 | 220.68
2016-02-12 06:10:00 | 220.1
2016-02-12 06:15:00 | 224.86
2016-02-12 06:20:00 | 227.36
2016-02-12 06:25:00 | 214.85
2016-02-12 06:30:00 | 217.06
2016-02-12 06:35:00 | 204.87
2016-02-12 06:40:00 | 215.82
2016-02-12 06:45:00 | 215.22
2016-02-12 06:50:00 | 207.54
2016-02-12 06:55:00 | 203.66
2016-02-12 07:00:00 | 215.48
2016-02-12 07:05:00 | 213.11
2016-02-12 07:10:00 | 203.01
2016-02-12 07:15:00 | 221.98
2016-02-12 07:20:00 | 209.43
2016-02-12 07:25:00 | 216.23
2016-02-12 07:30:00 | 208.32
2016-02-12 07:35:00 | 230.63
2016-02-12 07:40:00 | 235.13
2016-02-12 07:45:00 | 214.73
2016-02-12 07:50:00 | 193.01
2016-02-12 07:55:00
2016-02-12 08:00:00
2016-02-12 08:05:00
2016-02-12 08:10:00
2016-02-12 08:15:00
2016-02-12 08:20:00
2016-02-12 08:25:00
2016-02-12 08:30:00
2016-02-12 08:35:00
2016-02-12 08:40:00
2016-02-12 08:45:00
2016-02-12 08:50:00
2016-02-12 08:55:00
2016-02-12 09:00:00
2016-02-12 09:05:00
2016-02-12 09:10:00
2016-02-12 09:15:00
2016-02-12 09:20:00
2016-02-12 09:25:00
2016-02-12 09:30:00
2016-02-12 09:35:00
2016-02-12 09:40:00
2016-02-12 09:45:00
2016-02-12 09:50:00
2016-02-12 09:55:00
2016-02-12 10:00:00
2016-02-12 10:05:00
2016-02-12 10:10:00
2016-02-12 10:15:00
2016-02-12 10:20:00
2016-02-12 10:25:00
2016-02-12 10:30:00
2016-02-12 10:35:00
2016-02-12 10:40:00
2016-02-12 10:45:00
2016-02-12 10:50:00
2016-02-12 10:55:00
2016-02-12 11:00:00
2016-02-12 11:05:00
2016-02-12 11:10:00
2016-02-12 11:15:00
2016-02-12 11:20:00
2016-02-12 11:25:00
2016-02-12 11:30:00
2016-02-12 11:35:00
2016-02-12 11:40:00
2016-02-12 11:45:00
2016-02-12 11:50:00
2016-02-12 11:55:00
2016-02-12 12:00:00
2016-02-12 12:05:00
2016-02-12 12:10:00
2016-02-12 12:15:00
2016-02-12 12:20:00
2016-02-12 12:25:00
2016-02-12 12:30:00
2016-02-12 12:35:00
2016-02-12 12:40:00
2016-02-12 12:45:00
2016-02-12 12:50:00
2016-02-12 12:55:00
2016-02-12 13:00:00
2016-02-12 13:05:00
2016-02-12 13:10:00
2016-02-12 13:15:00
2016-02-12 13:20:00
2016-02-12 13:25:00
2016-02-12 13:30:00
2016-02-12 13:35:00
2016-02-12 13:40:00
2016-02-12 13:45:00
2016-02-12 13:50:00
2016-02-12 13:55:00
2016-02-12 14:00:00
2016-02-12 14:05:00
2016-02-12 14:10:00
2016-02-12 14:15:00
2016-02-12 14:20:00
2016-02-12 14:25:00
2016-02-12 14:30:00
2016-02-12 14:35:00
2016-02-12 14:40:00
2016-02-12 14:45:00
2016-02-12 14:50:00
2016-02-12 14:55:00
2016-02-12 15:00:00
2016-02-12 15:05:00
2016-02-12 15:10:00
2016-02-12 15:15:00
2016-02-12 15:20:00
2016-02-12 15:25:00
2016-02-12 15:30:00
2016-02-12 15:35:00
2016-02-12 15:40:00
2016-02-12 15:45:00
2016-02-12 15:50:00
2016-02-12 15:55:00
2016-02-12 16:00:00
2016-02-12 16:05:00
2016-02-12 16:10:00
2016-02-12 16:15:00
2016-02-12 16:20:00
2016-02-12 16:25:00
2016-02-12 16:30:00
2016-02-12 16:35:00
2016-02-12 16:40:00
2016-02-12 16:45:00
2016-02-12 16:50:00
2016-02-12 16:55:00
2016-02-12 17:00:00
2016-02-12 17:05:00
2016-02-12 17:10:00
2016-02-12 17:15:00
2016-02-12 17:20:00
2016-02-12 17:25:00
2016-02-12 17:30:00
2016-02-12 17:35:00
2016-02-12 17:40:00
2016-02-12 17:45:00
2016-02-12 17:50:00
2016-02-12 17:55:00
2016-02-12 18:00:00
2016-02-12 18:05:00
2016-02-12 18:10:00
2016-02-12 18:15:00
2016-02-12 18:20:00
2016-02-12 18:25:00
2016-02-12 18:30:00
2016-02-12 18:35:00
2016-02-12 18:40:00
2016-02-12 18:45:00
2016-02-12 18:50:00
2016-02-12 18:55:00
2016-02-12 19:00:00
2016-02-12 19:05:00
2016-02-12 19:10:00
2016-02-12 19:15:00
2016-02-12 19:20:00
2016-02-12 19:25:00
2016-02-12 19:30:00
2016-02-12 19:35:00
2016-02-12 19:40:00
2016-02-12 19:45:00
2016-02-12 19:50:00
2016-02-12 19:55:00
2016-02-12 20:00:00
2016-02-12 20:05:00
2016-02-12 20:10:00
2016-02-12 20:15:00
2016-02-12 20:20:00
2016-02-12 20:25:00
2016-02-12 20:30:00
2016-02-12 20:35:00
2016-02-12 20:40:00
2016-02-12 20:45:00
2016-02-12 20:50:00
2016-02-12 20:55:00
2016-02-12 21:00:00
2016-02-12 21:05:00
2016-02-12 21:10:00
2016-02-12 21:15:00
2016-02-12 21:20:00
2016-02-12 21:25:00
2016-02-12 21:30:00
2016-02-12 21:35:00
2016-02-12 21:40:00
2016-02-12 21:45:00
2016-02-12 21:50:00
2016-02-12 21:55:00
2016-02-12 22:00:00
2016-02-12 22:05:00
2016-02-12 22:10:00
2016-02-12 22:15:00
2016-02-12 22:20:00 | 296.83
2016-02-12 22:25:00 | 298.69
2016-02-12 22:30:00 | 294.47
2016-02-12 22:35:00 | 291.77
2016-02-12 22:40:00 | 301.51
2016-02-12 22:45:00 | 306.54
2016-02-12 22:50:00 | 307.4
2016-02-12 22:55:00 | 305.62
2016-02-12 23:00:00 | 294.19
2016-02-12 23:05:00 | 300.71
2016-02-12 23:10:00 | 298.86
2016-02-12 23:15:00 | 302.05
2016-02-12 23:20:00 | 293.6
2016-02-12 23:25:00 | 291.29
2016-02-12 23:30:00 | 279.29
2016-02-12 23:35:00 | 279.45
2016-02-12 23:40:00 | 271.29
2016-02-12 23:45:00 | 271.59
2016-02-12 23:50:00 | 281.36
2016-02-12 23:55:00 | 278.58
2016-02-13 00:00:00 | 278.26