## Sheet1
Time | Power (kW)
2016-03-05 00:00:00 | 0.59
2016-03-05 00:05:00 | 0.58
2016-03-05 00:10:00 | 0.58
2016-03-05 00:15:00 | 0.58
2016-03-05 00:20:00 | 0.57
2016-03-05 00:25:00 | 0.57
2016-03-05 00:30:00 | 0.53
2016-03-05 00:35:00 | 0.52
2016-03-05 00:40:00 | 0.51
2016-03-05 00:45:00 | 0.51
2016-03-05 00:50:00 | 0.49
2016-03-05 00:55:00 | 0.48
2016-03-05 01:00:00 | 0.48
2016-03-05 01:05:00 | 0.48
2016-03-05 01:10:00 | 0.52
2016-03-05 01:15:00 | 0.53
2016-03-05 01:20:00 | 0.46
2016-03-05 01:25:00 | 0.46
2016-03-05 01:30:00 | 0.49
2016-03-05 01:35:00 | 0.54
2016-03-05 01:40:00 | 0.49
2016-03-05 01:45:00 | 0.44
2016-03-05 01:50:00 | 0.48
2016-03-05 01:55:00 | 0.47
2016-03-05 02:00:00 | 0.46
2016-03-05 02:05:00 | 0.47
2016-03-05 02:10:00 | 0.48
2016-03-05 02:15:00 | 0.44
2016-03-05 02:20:00 | 0.43
2016-03-05 02:25:00 | 0.53
2016-03-05 02:30:00 | 0.52
2016-03-05 02:35:00 | 0.45
2016-03-05 02:40:00 | 0.47
2016-03-05 02:45:00 | 0.51
2016-03-05 02:50:00 | 0.51
2016-03-05 02:55:00 | 0.47
2016-03-05 03:00:00 | 0.48
2016-03-05 03:05:00 | 0.49
2016-03-05 03:10:00 | 0.44
2016-03-05 03:15:00 | 0.47
2016-03-05 03:20:00 | 0.45
2016-03-05 03:25:00 | 0.43
2016-03-05 03:30:00 | 0.45
2016-03-05 03:35:00 | 0.45
2016-03-05 03:40:00 | 0.49
2016-03-05 03:45:00 | 0.48
2016-03-05 03:50:00 | 0.49
2016-03-05 03:55:00 | 0.45
2016-03-05 04:00:00 | 0.43
2016-03-05 04:05:00 | 0.44
2016-03-05 04:10:00 | 0.47
2016-03-05 04:15:00 | 0.47
2016-03-05 04:20:00 | 0.47
2016-03-05 04:25:00 | 0.44
2016-03-05 04:30:00 | 0.49
2016-03-05 04:35:00 | 0.48
2016-03-05 04:40:00 | 0.45
2016-03-05 04:45:00 | 0.44
2016-03-05 04:50:00 | 0.41
2016-03-05 04:55:00 | 0.44
2016-03-05 05:00:00 | 0.44
2016-03-05 05:05:00 | 0.43
2016-03-05 05:10:00 | 0.41
2016-03-05 05:15:00 | 0.42
2016-03-05 05:20:00 | 0.42
2016-03-05 05:25:00 | 0.44
2016-03-05 05:30:00 | 0.48
2016-03-05 05:35:00 | 0.41
2016-03-05 05:40:00 | 0.43
2016-03-05 05:45:00 | 0.43
2016-03-05 05:50:00 | 0.58
2016-03-05 05:55:00 | 0.59
2016-03-05 06:00:00 | 0.46
2016-03-05 06:05:00 | 0.49
2016-03-05 06:10:00 | 0.44
2016-03-05 06:15:00 | 0.45
2016-03-05 06:20:00 | 0.46
2016-03-05 06:25:00 | 0.44
2016-03-05 06:30:00 | 0.43
2016-03-05 06:35:00 | 0.44
2016-03-05 06:40:00 | 0.37
2016-03-05 06:45:00 | 0.46
2016-03-05 06:50:00 | 0.49
2016-03-05 06:55:00 | 0.45
2016-03-05 07:00:00 | 0.45
2016-03-05 07:05:00 | 0.61
2016-03-05 07:10:00 | 0.65
2016-03-05 07:15:00 | 0.6
2016-03-05 07:20:00 | 0.62
2016-03-05 07:25:00 | 0.61
2016-03-05 07:30:00 | 0.59
2016-03-05 07:35:00 | 0.6
2016-03-05 07:40:00 | 0.64
2016-03-05 07:45:00 | 0.65
2016-03-05 07:50:00 | 0.7
2016-03-05 07:55:00 | 0.63
2016-03-05 08:00:00 | 0.62
2016-03-05 08:05:00 | 0.6
2016-03-05 08:10:00 | 0.62
2016-03-05 08:15:00 | 0.62
2016-03-05 08:20:00 | 0.64
2016-03-05 08:25:00 | 0.72
2016-03-05 08:30:00 | 0.69
2016-03-05 08:35:00 | 0.67
2016-03-05 08:40:00 | 0.66
2016-03-05 08:45:00 | 0.65
2016-03-05 08:50:00 | 0.67
2016-03-05 08:55:00 | 0.71
2016-03-05 09:00:00 | 0.71
2016-03-05 09:05:00 | 0.63
2016-03-05 09:10:00 | 0.64
2016-03-05 09:15:00 | 0.61
2016-03-05 09:20:00 | 0.62
2016-03-05 09:25:00 | 0.45
2016-03-05 09:30:00 | 0.58
2016-03-05 09:35:00 | 0.57
2016-03-05 09:40:00 | 0.64
2016-03-05 09:45:00 | 0.69
2016-03-05 09:50:00 | 0.77
2016-03-05 09:55:00 | 0.58
2016-03-05 10:00:00 | 0.65
2016-03-05 10:05:00 | 0.63
2016-03-05 10:10:00 | 0.59
2016-03-05 10:15:00 | 0.62
2016-03-05 10:20:00 | 0.62
2016-03-05 10:25:00 | 0.66
2016-03-05 10:30:00 | 0.54
2016-03-05 10:35:00 | 0.57
2016-03-05 10:40:00 | 0.57
2016-03-05 10:45:00 | 0.45
2016-03-05 10:50:00 | 0.5
2016-03-05 10:55:00 | 0.42
2016-03-05 11:00:00 | 0.45
2016-03-05 11:05:00 | 0.48
2016-03-05 11:10:00 | 0.42
2016-03-05 11:15:00 | 0.49
2016-03-05 11:20:00 | 0.51
2016-03-05 11:25:00 | 0.48
2016-03-05 11:30:00 | 0.58
2016-03-05 11:35:00 | 0.5
2016-03-05 11:40:00 | 0.55
2016-03-05 11:45:00 | 0.49
2016-03-05 11:50:00 | 0.54
2016-03-05 11:55:00 | 0.54
2016-03-05 12:00:00 | 0.49
2016-03-05 12:05:00 | 0.48
2016-03-05 12:10:00 | 0.54
2016-03-05 12:15:00 | 0.57
2016-03-05 12:20:00 | 0.49
2016-03-05 12:25:00 | 0.49
2016-03-05 12:30:00 | 0.49
2016-03-05 12:35:00 | 0.57
2016-03-05 12:40:00 | 0.58
2016-03-05 12:45:00 | 0.52
2016-03-05 12:50:00 | 0.53
2016-03-05 12:55:00 | 0.65
2016-03-05 13:00:00 | 0.59
2016-03-05 13:05:00 | 0.56
2016-03-05 13:10:00 | 0.57
2016-03-05 13:15:00 | 0.61
2016-03-05 13:20:00 | 0.49
2016-03-05 13:25:00 | 0.57
2016-03-05 13:30:00 | 0.53
2016-03-05 13:35:00 | 0.56
2016-03-05 13:40:00 | 0.53
2016-03-05 13:45:00 | 0.51
2016-03-05 13:50:00 | 0.54
2016-03-05 13:55:00 | 0.61
2016-03-05 14:00:00 | 0.48
2016-03-05 14:05:00 | 0.55
2016-03-05 14:10:00 | 0.59
2016-03-05 14:15:00 | 0.6
2016-03-05 14:20:00 | 0.54
2016-03-05 14:25:00 | 0.58
2016-03-05 14:30:00 | 0.59
2016-03-05 14:35:00 | 0.61
2016-03-05 14:40:00 | 0.6
2016-03-05 14:45:00 | 0.48
2016-03-05 14:50:00 | 0.54
2016-03-05 14:55:00 | 0.64
2016-03-05 15:00:00 | 0.67
2016-03-05 15:05:00 | 0.71
2016-03-05 15:10:00 | 0.69
2016-03-05 15:15:00 | 0.57
2016-03-05 15:20:00 | 0.62
2016-03-05 15:25:00 | 0.59
2016-03-05 15:30:00 | 0.58
2016-03-05 15:35:00 | 0.56
2016-03-05 15:40:00 | 0.61
2016-03-05 15:45:00 | 0.57
2016-03-05 15:50:00 | 0.61
2016-03-05 15:55:00 | 0.56
2016-03-05 16:00:00 | 0.67
2016-03-05 16:05:00 | 0.72
2016-03-05 16:10:00 | 0.79
2016-03-05 16:15:00 | 0.78
2016-03-05 16:20:00 | 0.64
2016-03-05 16:25:00 | 0.57
2016-03-05 16:30:00 | 0.59
2016-03-05 16:35:00 | 0.66
2016-03-05 16:40:00 | 0.54
2016-03-05 16:45:00 | 0.57
2016-03-05 16:50:00 | 0.62
2016-03-05 16:55:00 | 0.71
2016-03-05 17:00:00 | 0.7
2016-03-05 17:05:00 | 0.75
2016-03-05 17:10:00 | 0.88
2016-03-05 17:15:00 | 0.8
2016-03-05 17:20:00 | 0.78
2016-03-05 17:25:00 | 0.86
2016-03-05 17:30:00 | 0.89
2016-03-05 17:35:00 | 0.66
2016-03-05 17:40:00 | 0.68
2016-03-05 17:45:00 | 0.81
2016-03-05 17:50:00 | 0.86
2016-03-05 17:55:00 | 0.75
2016-03-05 18:00:00 | 0.83
2016-03-05 18:05:00 | 0.84
2016-03-05 18:10:00 | 0.76
2016-03-05 18:15:00 | 0.79
2016-03-05 18:20:00 | 0.92
2016-03-05 18:25:00 | 0.72
2016-03-05 18:30:00 | 0.86
2016-03-05 18:35:00 | 0.83
2016-03-05 18:40:00 | 0.76
2016-03-05 18:45:00 | 0.86
2016-03-05 18:50:00 | 0.7
2016-03-05 18:55:00 | 0.81
2016-03-05 19:00:00 | 0.78
2016-03-05 19:05:00 | 0.73
2016-03-05 19:10:00 | 0.75
2016-03-05 19:15:00 | 0.81
2016-03-05 19:20:00 | 0.69
2016-03-05 19:25:00 | 0.8
2016-03-05 19:30:00 | 0.78
2016-03-05 19:35:00 | 0.89
2016-03-05 19:40:00 | 0.83
2016-03-05 19:45:00 | 0.81
2016-03-05 19:50:00 | 0.76
2016-03-05 19:55:00 | 0.87
2016-03-05 20:00:00 | 0.97
2016-03-05 20:05:00 | 0.94
2016-03-05 20:10:00 | 0.87
2016-03-05 20:15:00 | 0.85
2016-03-05 20:20:00 | 0.9
2016-03-05 20:25:00 | 0.81
2016-03-05 20:30:00 | 0.88
2016-03-05 20:35:00 | 0.81
2016-03-05 20:40:00 | 0.87
2016-03-05 20:45:00 | 0.81
2016-03-05 20:50:00 | 0.81
2016-03-05 20:55:00 | 0.79
2016-03-05 21:00:00 | 0.81
2016-03-05 21:05:00 | 0.8
2016-03-05 21:10:00 | 0.75
2016-03-05 21:15:00 | 0.84
2016-03-05 21:20:00 | 0.76
2016-03-05 21:25:00 | 0.76
2016-03-05 21:30:00 | 0.81
2016-03-05 21:35:00 | 0.81
2016-03-05 21:40:00 | 0.73
2016-03-05 21:45:00 | 0.9
2016-03-05 21:50:00 | 0.83
2016-03-05 21:55:00 | 0.76
2016-03-05 22:00:00 | 0.77
2016-03-05 22:05:00 | 0.76
2016-03-05 22:10:00 | 0.82
2016-03-05 22:15:00 | 0.77
2016-03-05 22:20:00 | 0.86
2016-03-05 22:25:00 | 0.78
2016-03-05 22:30:00 | 0.76
2016-03-05 22:35:00 | 0.78
2016-03-05 22:40:00 | 0.77
2016-03-05 22:45:00 | 0.73
2016-03-05 22:50:00 | 0.73
2016-03-05 22:55:00 | 0.71
2016-03-05 23:00:00 | 0.68
2016-03-05 23:05:00 | 0.69
2016-03-05 23:10:00 | 0.63
2016-03-05 23:15:00 | 0.63
2016-03-05 23:20:00 | 0.68
2016-03-05 23:25:00 | 0.66
2016-03-05 23:30:00 | 0.66
2016-03-05 23:35:00 | 0.67
2016-03-05 23:40:00 | 0.67
2016-03-05 23:45:00 | 0.65
2016-03-05 23:50:00 | 0.7
2016-03-05 23:55:00 | 0.74
2016-03-06 00:00:00 | 0.72