## Sheet1
Time | Power (kW)
2016-08-09 00:00:00 | 1009.67
2016-08-09 00:05:00 | 1025.46
2016-08-09 00:10:00 | 1012.04
2016-08-09 00:15:00 | 987.15
2016-08-09 00:20:00 | 970.97
2016-08-09 00:25:00 | 965.07
2016-08-09 00:30:00 | 943.71
2016-08-09 00:35:00 | 950.08
2016-08-09 00:40:00 | 946.6
2016-08-09 00:45:00 | 919.93
2016-08-09 00:50:00 | 891.87
2016-08-09 00:55:00 | 878.75
2016-08-09 01:00:00 | 872.04
2016-08-09 01:05:00 | 862.86
2016-08-09 01:10:00 | 842.92
2016-08-09 01:15:00 | 861.07
2016-08-09 01:20:00 | 888.77
2016-08-09 01:25:00 | 876.66
2016-08-09 01:30:00 | 854.48
2016-08-09 01:35:00 | 840.83
2016-08-09 01:40:00 | 839.03
2016-08-09 01:45:00 | 823.86
2016-08-09 01:50:00 | 806.86
2016-08-09 01:55:00 | 779.26
2016-08-09 02:00:00 | 766.42
2016-08-09 02:05:00 | 764.43
2016-08-09 02:10:00 | 755.91
2016-08-09 02:15:00 | 771.46
2016-08-09 02:20:00 | 778.32
2016-08-09 02:25:00 | 764.69
2016-08-09 02:30:00 | 752.09
2016-08-09 02:35:00 | 754.59
2016-08-09 02:40:00 | 747.37
2016-08-09 02:45:00 | 746.73
2016-08-09 02:50:00 | 737.9
2016-08-09 02:55:00 | 717.31
2016-08-09 03:00:00 | 741.08
2016-08-09 03:05:00 | 736.95
2016-08-09 03:10:00 | 719.49
2016-08-09 03:15:00 | 709.41
2016-08-09 03:20:00 | 713.84
2016-08-09 03:25:00 | 696.27
2016-08-09 03:30:00 | 685.98
2016-08-09 03:35:00 | 685.61
2016-08-09 03:40:00 | 684.68
2016-08-09 03:45:00 | 680.32
2016-08-09 03:50:00 | 684.77
2016-08-09 03:55:00 | 671.43
2016-08-09 04:00:00 | 664.87
2016-08-09 04:05:00 | 670.37
2016-08-09 04:10:00 | 671.9
2016-08-09 04:15:00 | 685.81
2016-08-09 04:20:00 | 692.45
2016-08-09 04:25:00 | 694.94
2016-08-09 04:30:00 | 689.81
2016-08-09 04:35:00 | 692.43
2016-08-09 04:40:00 | 680.49
2016-08-09 04:45:00 | 674.61
2016-08-09 04:50:00 | 683.57
2016-08-09 04:55:00 | 652.84
2016-08-09 05:00:00 | 651.77
2016-08-09 05:05:00 | 662.5
2016-08-09 05:10:00 | 650.47
2016-08-09 05:15:00 | 649.66
2016-08-09 05:20:00 | 671.79
2016-08-09 05:25:00 | 655.58
2016-08-09 05:30:00 | 621.1
2016-08-09 05:35:00 | 626.93
2016-08-09 05:40:00 | 632.81
2016-08-09 05:45:00 | 606.97
2016-08-09 05:50:00 | 616.29
2016-08-09 05:55:00 | 641.82
2016-08-09 06:00:00
2016-08-09 06:05:00
2016-08-09 06:10:00
2016-08-09 06:15:00
2016-08-09 06:20:00
2016-08-09 06:25:00
2016-08-09 06:30:00
2016-08-09 06:35:00
2016-08-09 06:40:00
2016-08-09 06:45:00
2016-08-09 06:50:00
2016-08-09 06:55:00
2016-08-09 07:00:00
2016-08-09 07:05:00
2016-08-09 07:10:00
2016-08-09 07:15:00
2016-08-09 07:20:00
2016-08-09 07:25:00
2016-08-09 07:30:00
2016-08-09 07:35:00
2016-08-09 07:40:00
2016-08-09 07:45:00
2016-08-09 07:50:00
2016-08-09 07:55:00
2016-08-09 08:00:00
2016-08-09 08:05:00
2016-08-09 08:10:00
2016-08-09 08:15:00
2016-08-09 08:20:00
2016-08-09 08:25:00
2016-08-09 08:30:00
2016-08-09 08:35:00
2016-08-09 08:40:00
2016-08-09 08:45:00
2016-08-09 08:50:00
2016-08-09 08:55:00
2016-08-09 09:00:00
2016-08-09 09:05:00
2016-08-09 09:10:00
2016-08-09 09:15:00
2016-08-09 09:20:00
2016-08-09 09:25:00
2016-08-09 09:30:00
2016-08-09 09:35:00
2016-08-09 09:40:00
2016-08-09 09:45:00
2016-08-09 09:50:00
2016-08-09 09:55:00
2016-08-09 10:00:00
2016-08-09 10:05:00
2016-08-09 10:10:00
2016-08-09 10:15:00
2016-08-09 10:20:00
2016-08-09 10:25:00
2016-08-09 10:30:00
2016-08-09 10:35:00
2016-08-09 10:40:00
2016-08-09 10:45:00
2016-08-09 10:50:00
2016-08-09 10:55:00
2016-08-09 11:00:00
2016-08-09 11:05:00
2016-08-09 11:10:00
2016-08-09 11:15:00
2016-08-09 11:20:00
2016-08-09 11:25:00
2016-08-09 11:30:00
2016-08-09 11:35:00
2016-08-09 11:40:00
2016-08-09 11:45:00
2016-08-09 11:50:00
2016-08-09 11:55:00
2016-08-09 12:00:00 | 352.18
2016-08-09 12:05:00 | 700.37
2016-08-09 12:10:00 | 686.2
2016-08-09 12:15:00 | 702.92
2016-08-09 12:20:00 | 726.51
2016-08-09 12:25:00 | 723.09
2016-08-09 12:30:00 | 716.27
2016-08-09 12:35:00 | 717.8
2016-08-09 12:40:00 | 701.89
2016-08-09 12:45:00 | 704.88
2016-08-09 12:50:00 | 681.7
2016-08-09 12:55:00 | 677.59
2016-08-09 13:00:00 | 718.2
2016-08-09 13:05:00 | 689.6
2016-08-09 13:10:00 | 671.55
2016-08-09 13:15:00 | 705.04
2016-08-09 13:20:00 | 657.11
2016-08-09 13:25:00 | 676.41
2016-08-09 13:30:00 | 697.27
2016-08-09 13:35:00 | 652.7
2016-08-09 13:40:00 | 672.5
2016-08-09 13:45:00 | 656.79
2016-08-09 13:50:00 | 655.26
2016-08-09 13:55:00 | 676.36
2016-08-09 14:00:00 | 639.04
2016-08-09 14:05:00 | 667.9
2016-08-09 14:10:00 | 661.98
2016-08-09 14:15:00 | 666.27
2016-08-09 14:20:00 | 643.74
2016-08-09 14:25:00 | 663.58
2016-08-09 14:30:00 | 665.05
2016-08-09 14:35:00 | 680.43
2016-08-09 14:40:00 | 704.57
2016-08-09 14:45:00 | 667.11
2016-08-09 14:50:00 | 688.97
2016-08-09 14:55:00 | 676.28
2016-08-09 15:00:00 | 673.79
2016-08-09 15:05:00 | 676.58
2016-08-09 15:10:00 | 668.32
2016-08-09 15:15:00 | 697.64
2016-08-09 15:20:00 | 684.17
2016-08-09 15:25:00 | 646.75
2016-08-09 15:30:00 | 677.77
2016-08-09 15:35:00 | 682.66
2016-08-09 15:40:00 | 681.32
2016-08-09 15:45:00 | 700.06
2016-08-09 15:50:00 | 676.72
2016-08-09 15:55:00 | 666.1
2016-08-09 16:00:00 | 698.14
2016-08-09 16:05:00 | 697.56
2016-08-09 16:10:00 | 701.58
2016-08-09 16:15:00 | 690.3
2016-08-09 16:20:00 | 674.16
2016-08-09 16:25:00 | 674.45
2016-08-09 16:30:00 | 689.89
2016-08-09 16:35:00 | 707.93
2016-08-09 16:40:00 | 699.48
2016-08-09 16:45:00 | 682.28
2016-08-09 16:50:00 | 666.54
2016-08-09 16:55:00 | 639.9
2016-08-09 17:00:00 | 622.33
2016-08-09 17:05:00 | 602.81
2016-08-09 17:10:00 | 579.59
2016-08-09 17:15:00 | 601.1
2016-08-09 17:20:00 | 584.83
2016-08-09 17:25:00 | 597.39
2016-08-09 17:30:00 | 614.26
2016-08-09 17:35:00 | 598.05
2016-08-09 17:40:00 | 579.71
2016-08-09 17:45:00 | 567.86
2016-08-09 17:50:00 | 620.19
2016-08-09 17:55:00 | 616.75
2016-08-09 18:00:00 | 662.4
2016-08-09 18:05:00 | 651.53
2016-08-09 18:10:00 | 642.59
2016-08-09 18:15:00 | 681.64
2016-08-09 18:20:00 | 700.85
2016-08-09 18:25:00 | 679.29
2016-08-09 18:30:00 | 692.81
2016-08-09 18:35:00 | 753.4
2016-08-09 18:40:00 | 727.72
2016-08-09 18:45:00 | 806.52
2016-08-09 18:50:00 | 762.28
2016-08-09 18:55:00 | 801.34
2016-08-09 19:00:00 | 824.47
2016-08-09 19:05:00 | 858.82
2016-08-09 19:10:00 | 899.56
2016-08-09 19:15:00 | 940.71
2016-08-09 19:20:00 | 935.98
2016-08-09 19:25:00 | 960.23
2016-08-09 19:30:00 | 971.79
2016-08-09 19:35:00 | 958.19
2016-08-09 19:40:00 | 955.84
2016-08-09 19:45:00 | 953.83
2016-08-09 19:50:00 | 947.65
2016-08-09 19:55:00 | 974.25
2016-08-09 20:00:00 | 986.68
2016-08-09 20:05:00 | 994.84
2016-08-09 20:10:00 | 1007.94
2016-08-09 20:15:00 | 1026.38
2016-08-09 20:20:00 | 1002.32
2016-08-09 20:25:00 | 1006.99
2016-08-09 20:30:00 | 991.2
2016-08-09 20:35:00 | 1012.08
2016-08-09 20:40:00 | 1003.97
2016-08-09 20:45:00 | 999.87
2016-08-09 20:50:00 | 997.48
2016-08-09 20:55:00 | 995.44
2016-08-09 21:00:00 | 984.26
2016-08-09 21:05:00 | 1020.92
2016-08-09 21:10:00 | 988.96
2016-08-09 21:15:00 | 1008.89
2016-08-09 21:20:00 | 1024.3
2016-08-09 21:25:00 | 976.97
2016-08-09 21:30:00 | 995.87
2016-08-09 21:35:00 | 984.21
2016-08-09 21:40:00 | 1016.53
2016-08-09 21:45:00 | 1004.69
2016-08-09 21:50:00 | 1051.05
2016-08-09 21:55:00 | 1058.09
2016-08-09 22:00:00 | 1099.42
2016-08-09 22:05:00 | 1059.51
2016-08-09 22:10:00 | 1094.53
2016-08-09 22:15:00 | 1063.87
2016-08-09 22:20:00 | 1145.97
2016-08-09 22:25:00 | 1167.57
2016-08-09 22:30:00 | 1155.91
2016-08-09 22:35:00 | 1159.31
2016-08-09 22:40:00 | 1156.75
2016-08-09 22:45:00 | 1158.4
2016-08-09 22:50:00 | 1166.16
2016-08-09 22:55:00 | 1155.14
2016-08-09 23:00:00 | 1141.85
2016-08-09 23:05:00 | 1151.99
2016-08-09 23:10:00 | 1152.02
2016-08-09 23:15:00 | 1139.59
2016-08-09 23:20:00 | 1142.7
2016-08-09 23:25:00 | 1147.43
2016-08-09 23:30:00 | 1134.89
2016-08-09 23:35:00 | 1147.76
2016-08-09 23:40:00 | 1119.6
2016-08-09 23:45:00 | 1114.99
2016-08-09 23:50:00 | 1104.77
2016-08-09 23:55:00 | 1088.63
2016-08-10 00:00:00 | 1063.29