## Sheet1
Time | Power (kW)
2016-08-19 00:00:00 | 1315.64
2016-08-19 00:05:00 | 1289.08
2016-08-19 00:10:00 | 1277.94
2016-08-19 00:15:00 | 1254.1
2016-08-19 00:20:00 | 1231.5
2016-08-19 00:25:00 | 1213.41
2016-08-19 00:30:00 | 1204.27
2016-08-19 00:35:00 | 1172.33
2016-08-19 00:40:00 | 1154.62
2016-08-19 00:45:00 | 1132.61
2016-08-19 00:50:00 | 1118.77
2016-08-19 00:55:00 | 1122.02
2016-08-19 01:00:00 | 1102.58
2016-08-19 01:05:00 | 1102.6
2016-08-19 01:10:00 | 1088.13
2016-08-19 01:15:00 | 1085.04
2016-08-19 01:20:00 | 1074.09
2016-08-19 01:25:00 | 1063.93
2016-08-19 01:30:00 | 1054.89
2016-08-19 01:35:00 | 1044.42
2016-08-19 01:40:00 | 1018.55
2016-08-19 01:45:00 | 1005.4
2016-08-19 01:50:00 | 996.66
2016-08-19 01:55:00 | 988.52
2016-08-19 02:00:00 | 988.56
2016-08-19 02:05:00 | 994.17
2016-08-19 02:10:00 | 1001.58
2016-08-19 02:15:00 | 989.42
2016-08-19 02:20:00 | 984.02
2016-08-19 02:25:00 | 954.36
2016-08-19 02:30:00 | 954.11
2016-08-19 02:35:00 | 950.26
2016-08-19 02:40:00 | 947.68
2016-08-19 02:45:00 | 948.09
2016-08-19 02:50:00 | 932.71
2016-08-19 02:55:00 | 922.61
2016-08-19 03:00:00 | 912.49
2016-08-19 03:05:00 | 900.62
2016-08-19 03:10:00 | 910.19
2016-08-19 03:15:00 | 914.07
2016-08-19 03:20:00 | 907.73
2016-08-19 03:25:00 | 907.98
2016-08-19 03:30:00 | 895.43
2016-08-19 03:35:00 | 885.94
2016-08-19 03:40:00 | 881.65
2016-08-19 03:45:00 | 889.78
2016-08-19 03:50:00 | 880.08
2016-08-19 03:55:00 | 892.28
2016-08-19 04:00:00 | 896.81
2016-08-19 04:05:00 | 887.33
2016-08-19 04:10:00 | 889.43
2016-08-19 04:15:00 | 899.77
2016-08-19 04:20:00 | 880.06
2016-08-19 04:25:00 | 877.93
2016-08-19 04:30:00 | 887.67
2016-08-19 04:35:00 | 886.98
2016-08-19 04:40:00 | 895.87
2016-08-19 04:45:00 | 904.63
2016-08-19 04:50:00 | 883.41
2016-08-19 04:55:00 | 882.04
2016-08-19 05:00:00 | 889.22
2016-08-19 05:05:00 | 900.79
2016-08-19 05:10:00 | 889.41
2016-08-19 05:15:00 | 873.72
2016-08-19 05:20:00 | 861.66
2016-08-19 05:25:00 | 846.5
2016-08-19 05:30:00 | 858.57
2016-08-19 05:35:00 | 848.72
2016-08-19 05:40:00 | 832.67
2016-08-19 05:45:00 | 819.76
2016-08-19 05:50:00 | 833.87
2016-08-19 05:55:00 | 834.32
2016-08-19 06:00:00 | 811.34
2016-08-19 06:05:00 | 820.52
2016-08-19 06:10:00 | 826.36
2016-08-19 06:15:00 | 802.47
2016-08-19 06:20:00 | 791.02
2016-08-19 06:25:00 | 798.95
2016-08-19 06:30:00 | 803.64
2016-08-19 06:35:00 | 808.47
2016-08-19 06:40:00 | 819.94
2016-08-19 06:45:00 | 825.51
2016-08-19 06:50:00 | 814.5
2016-08-19 06:55:00 | 817.65
2016-08-19 07:00:00 | 829.04
2016-08-19 07:05:00 | 813.56
2016-08-19 07:10:00 | 835.87
2016-08-19 07:15:00 | 853.33
2016-08-19 07:20:00 | 847.74
2016-08-19 07:25:00 | 848.15
2016-08-19 07:30:00 | 835.73
2016-08-19 07:35:00 | 847.71
2016-08-19 07:40:00 | 830.45
2016-08-19 07:45:00 | 811.01
2016-08-19 07:50:00 | 810.08
2016-08-19 07:55:00 | 825.87
2016-08-19 08:00:00 | 867.36
2016-08-19 08:05:00 | 884.65
2016-08-19 08:10:00 | 896.15
2016-08-19 08:15:00 | 879.65
2016-08-19 08:20:00 | 859.35
2016-08-19 08:25:00 | 708.47
2016-08-19 08:30:00
2016-08-19 08:35:00
2016-08-19 08:40:00
2016-08-19 08:45:00
2016-08-19 08:50:00
2016-08-19 08:55:00
2016-08-19 09:00:00
2016-08-19 09:05:00
2016-08-19 09:10:00
2016-08-19 09:15:00
2016-08-19 09:20:00
2016-08-19 09:25:00
2016-08-19 09:30:00
2016-08-19 09:35:00
2016-08-19 09:40:00
2016-08-19 09:45:00
2016-08-19 09:50:00
2016-08-19 09:55:00
2016-08-19 10:00:00
2016-08-19 10:05:00
2016-08-19 10:10:00
2016-08-19 10:15:00
2016-08-19 10:20:00
2016-08-19 10:25:00
2016-08-19 10:30:00
2016-08-19 10:35:00
2016-08-19 10:40:00
2016-08-19 10:45:00
2016-08-19 10:50:00
2016-08-19 10:55:00
2016-08-19 11:00:00
2016-08-19 11:05:00
2016-08-19 11:10:00
2016-08-19 11:15:00
2016-08-19 11:20:00
2016-08-19 11:25:00
2016-08-19 11:30:00
2016-08-19 11:35:00
2016-08-19 11:40:00
2016-08-19 11:45:00
2016-08-19 11:50:00
2016-08-19 11:55:00
2016-08-19 12:00:00
2016-08-19 12:05:00
2016-08-19 12:10:00
2016-08-19 12:15:00
2016-08-19 12:20:00
2016-08-19 12:25:00
2016-08-19 12:30:00
2016-08-19 12:35:00
2016-08-19 12:40:00
2016-08-19 12:45:00
2016-08-19 12:50:00
2016-08-19 12:55:00
2016-08-19 13:00:00
2016-08-19 13:05:00
2016-08-19 13:10:00
2016-08-19 13:15:00
2016-08-19 13:20:00
2016-08-19 13:25:00
2016-08-19 13:30:00
2016-08-19 13:35:00
2016-08-19 13:40:00
2016-08-19 13:45:00
2016-08-19 13:50:00
2016-08-19 13:55:00
2016-08-19 14:00:00
2016-08-19 14:05:00
2016-08-19 14:10:00
2016-08-19 14:15:00
2016-08-19 14:20:00
2016-08-19 14:25:00
2016-08-19 14:30:00
2016-08-19 14:35:00
2016-08-19 14:40:00
2016-08-19 14:45:00
2016-08-19 14:50:00
2016-08-19 14:55:00
2016-08-19 15:00:00
2016-08-19 15:05:00
2016-08-19 15:10:00
2016-08-19 15:15:00
2016-08-19 15:20:00
2016-08-19 15:25:00
2016-08-19 15:30:00
2016-08-19 15:35:00
2016-08-19 15:40:00
2016-08-19 15:45:00
2016-08-19 15:50:00
2016-08-19 15:55:00
2016-08-19 16:00:00
2016-08-19 16:05:00
2016-08-19 16:10:00
2016-08-19 16:15:00
2016-08-19 16:20:00
2016-08-19 16:25:00
2016-08-19 16:30:00
2016-08-19 16:35:00
2016-08-19 16:40:00
2016-08-19 16:45:00
2016-08-19 16:50:00
2016-08-19 16:55:00
2016-08-19 17:00:00
2016-08-19 17:05:00
2016-08-19 17:10:00
2016-08-19 17:15:00
2016-08-19 17:20:00
2016-08-19 17:25:00
2016-08-19 17:30:00
2016-08-19 17:35:00
2016-08-19 17:40:00
2016-08-19 17:45:00
2016-08-19 17:50:00
2016-08-19 17:55:00
2016-08-19 18:00:00
2016-08-19 18:05:00
2016-08-19 18:10:00
2016-08-19 18:15:00
2016-08-19 18:20:00
2016-08-19 18:25:00
2016-08-19 18:30:00
2016-08-19 18:35:00
2016-08-19 18:40:00
2016-08-19 18:45:00
2016-08-19 18:50:00
2016-08-19 18:55:00
2016-08-19 19:00:00
2016-08-19 19:05:00
2016-08-19 19:10:00
2016-08-19 19:15:00
2016-08-19 19:20:00
2016-08-19 19:25:00
2016-08-19 19:30:00
2016-08-19 19:35:00
2016-08-19 19:40:00
2016-08-19 19:45:00
2016-08-19 19:50:00
2016-08-19 19:55:00
2016-08-19 20:00:00
2016-08-19 20:05:00
2016-08-19 20:10:00
2016-08-19 20:15:00
2016-08-19 20:20:00
2016-08-19 20:25:00
2016-08-19 20:30:00
2016-08-19 20:35:00
2016-08-19 20:40:00
2016-08-19 20:45:00
2016-08-19 20:50:00
2016-08-19 20:55:00
2016-08-19 21:00:00
2016-08-19 21:05:00
2016-08-19 21:10:00
2016-08-19 21:15:00
2016-08-19 21:20:00
2016-08-19 21:25:00
2016-08-19 21:30:00
2016-08-19 21:35:00
2016-08-19 21:40:00
2016-08-19 21:45:00
2016-08-19 21:50:00
2016-08-19 21:55:00
2016-08-19 22:00:00
2016-08-19 22:05:00
2016-08-19 22:10:00
2016-08-19 22:15:00
2016-08-19 22:20:00
2016-08-19 22:25:00
2016-08-19 22:30:00
2016-08-19 22:35:00
2016-08-19 22:40:00
2016-08-19 22:45:00
2016-08-19 22:50:00
2016-08-19 22:55:00
2016-08-19 23:00:00
2016-08-19 23:05:00
2016-08-19 23:10:00
2016-08-19 23:15:00
2016-08-19 23:20:00
2016-08-19 23:25:00
2016-08-19 23:30:00
2016-08-19 23:35:00
2016-08-19 23:40:00
2016-08-19 23:45:00
2016-08-19 23:50:00
2016-08-19 23:55:00
2016-08-20 00:00:00