## Sheet1
Time | Power (kW)
2016-09-13 00:00:00 | 806.79
2016-09-13 00:05:00 | 800.61
2016-09-13 00:10:00 | 777.04
2016-09-13 00:15:00 | 759.38
2016-09-13 00:20:00 | 733.63
2016-09-13 00:25:00 | 709.27
2016-09-13 00:30:00 | 702.32
2016-09-13 00:35:00 | 671.98
2016-09-13 00:40:00 | 665.92
2016-09-13 00:45:00 | 657.33
2016-09-13 00:50:00 | 643.1
2016-09-13 00:55:00 | 628.15
2016-09-13 01:00:00 | 618.95
2016-09-13 01:05:00 | 605.02
2016-09-13 01:10:00 | 604.85
2016-09-13 01:15:00 | 579.72
2016-09-13 01:20:00 | 543.82
2016-09-13 01:25:00 | 541.48
2016-09-13 01:30:00 | 530.67
2016-09-13 01:35:00 | 515.7
2016-09-13 01:40:00 | 512.27
2016-09-13 01:45:00 | 500.13
2016-09-13 01:50:00 | 496.84
2016-09-13 01:55:00 | 495.48
2016-09-13 02:00:00 | 498.95
2016-09-13 02:05:00 | 495.71
2016-09-13 02:10:00 | 490.08
2016-09-13 02:15:00 | 477.02
2016-09-13 02:20:00 | 486.01
2016-09-13 02:25:00 | 472.22
2016-09-13 02:30:00 | 471.23
2016-09-13 02:35:00 | 468.4
2016-09-13 02:40:00 | 460.42
2016-09-13 02:45:00 | 447.9
2016-09-13 02:50:00 | 451.7
2016-09-13 02:55:00 | 454.63
2016-09-13 03:00:00 | 460.92
2016-09-13 03:05:00 | 456.9
2016-09-13 03:10:00 | 455.05
2016-09-13 03:15:00 | 466.84
2016-09-13 03:20:00 | 452.43
2016-09-13 03:25:00 | 437.78
2016-09-13 03:30:00 | 443.12
2016-09-13 03:35:00 | 440.54
2016-09-13 03:40:00 | 438.75
2016-09-13 03:45:00 | 432.29
2016-09-13 03:50:00 | 450.39
2016-09-13 03:55:00 | 435.74
2016-09-13 04:00:00 | 425.83
2016-09-13 04:05:00 | 411.05
2016-09-13 04:10:00 | 429.62
2016-09-13 04:15:00 | 429.82
2016-09-13 04:20:00 | 443.84
2016-09-13 04:25:00 | 425.04
2016-09-13 04:30:00 | 433.11
2016-09-13 04:35:00 | 446.97
2016-09-13 04:40:00 | 448.21
2016-09-13 04:45:00 | 447.48
2016-09-13 04:50:00 | 446.06
2016-09-13 04:55:00 | 432.31
2016-09-13 05:00:00 | 457
2016-09-13 05:05:00 | 442.67
2016-09-13 05:10:00 | 429.01
2016-09-13 05:15:00 | 438.86
2016-09-13 05:20:00 | 451.89
2016-09-13 05:25:00 | 451.21
2016-09-13 05:30:00 | 454.99
2016-09-13 05:35:00 | 431.01
2016-09-13 05:40:00 | 423.85
2016-09-13 05:45:00 | 428.75
2016-09-13 05:50:00 | 443.13
2016-09-13 05:55:00 | 427.11
2016-09-13 06:00:00 | 411.27
2016-09-13 06:05:00 | 411.72
2016-09-13 06:10:00 | 419.28
2016-09-13 06:15:00 | 410.88
2016-09-13 06:20:00 | 421.55
2016-09-13 06:25:00 | 418.29
2016-09-13 06:30:00 | 447.86
2016-09-13 06:35:00 | 474.38
2016-09-13 06:40:00 | 475.97
2016-09-13 06:45:00 | 460.37
2016-09-13 06:50:00 | 443.83
2016-09-13 06:55:00 | 458
2016-09-13 07:00:00 | 472.84
2016-09-13 07:05:00 | 492.26
2016-09-13 07:10:00 | 475.98
2016-09-13 07:15:00 | 471.73
2016-09-13 07:20:00 | 479.45
2016-09-13 07:25:00 | 513.23
2016-09-13 07:30:00 | 525.77
2016-09-13 07:35:00 | 539.19
2016-09-13 07:40:00 | 561.34
2016-09-13 07:45:00 | 583.69
2016-09-13 07:50:00 | 592.48
2016-09-13 07:55:00 | 597.56
2016-09-13 08:00:00 | 595.71
2016-09-13 08:05:00 | 615.56
2016-09-13 08:10:00 | 620.07
2016-09-13 08:15:00 | 643.49
2016-09-13 08:20:00 | 660.79
2016-09-13 08:25:00 | 632.51
2016-09-13 08:30:00 | 668.86
2016-09-13 08:35:00 | 697.52
2016-09-13 08:40:00 | 678.78
2016-09-13 08:45:00 | 671.35
2016-09-13 08:50:00 | 692.22
2016-09-13 08:55:00 | 697.99
2016-09-13 09:00:00 | 702.85
2016-09-13 09:05:00 | 669.9
2016-09-13 09:10:00 | 664.51
2016-09-13 09:15:00 | 675.25
2016-09-13 09:20:00 | 691.77
2016-09-13 09:25:00 | 657.61
2016-09-13 09:30:00 | 634.57
2016-09-13 09:35:00 | 618.78
2016-09-13 09:40:00 | 579.71
2016-09-13 09:45:00 | 560.09
2016-09-13 09:50:00 | 579.81
2016-09-13 09:55:00 | 532.55
2016-09-13 10:00:00 | 573.16
2016-09-13 10:05:00 | 549.42
2016-09-13 10:10:00 | 560.81
2016-09-13 10:15:00 | 567.61
2016-09-13 10:20:00 | 562.31
2016-09-13 10:25:00 | 556.95
2016-09-13 10:30:00 | 563.48
2016-09-13 10:35:00 | 572.71
2016-09-13 10:40:00 | 578.83
2016-09-13 10:45:00 | 566.66
2016-09-13 10:50:00 | 570.81
2016-09-13 10:55:00 | 578.72
2016-09-13 11:00:00 | 599.22
2016-09-13 11:05:00 | 564.51
2016-09-13 11:10:00 | 543.81
2016-09-13 11:15:00 | 562
2016-09-13 11:20:00 | 536.84
2016-09-13 11:25:00 | 564.8
2016-09-13 11:30:00 | 578.06
2016-09-13 11:35:00 | 567.65
2016-09-13 11:40:00 | 592.38
2016-09-13 11:45:00 | 605.07
2016-09-13 11:50:00 | 597.34
2016-09-13 11:55:00 | 617.29
2016-09-13 12:00:00 | 627.09
2016-09-13 12:05:00 | 675.61
2016-09-13 12:10:00 | 638.91
2016-09-13 12:15:00 | 659.9
2016-09-13 12:20:00 | 681.77
2016-09-13 12:25:00 | 703.63
2016-09-13 12:30:00 | 678.17
2016-09-13 12:35:00 | 709.03
2016-09-13 12:40:00 | 655.05
2016-09-13 12:45:00 | 647.73
2016-09-13 12:50:00
2016-09-13 12:55:00
2016-09-13 13:00:00
2016-09-13 13:05:00
2016-09-13 13:10:00
2016-09-13 13:15:00
2016-09-13 13:20:00
2016-09-13 13:25:00
2016-09-13 13:30:00
2016-09-13 13:35:00
2016-09-13 13:40:00
2016-09-13 13:45:00
2016-09-13 13:50:00 | 575.25
2016-09-13 13:55:00 | 568.65
2016-09-13 14:00:00 | 577.83
2016-09-13 14:05:00 | 562.44
2016-09-13 14:10:00 | 275.93
2016-09-13 14:15:00
2016-09-13 14:20:00
2016-09-13 14:25:00
2016-09-13 14:30:00
2016-09-13 14:35:00
2016-09-13 14:40:00
2016-09-13 14:45:00
2016-09-13 14:50:00
2016-09-13 14:55:00
2016-09-13 15:00:00
2016-09-13 15:05:00
2016-09-13 15:10:00
2016-09-13 15:15:00
2016-09-13 15:20:00
2016-09-13 15:25:00
2016-09-13 15:30:00
2016-09-13 15:35:00
2016-09-13 15:40:00
2016-09-13 15:45:00
2016-09-13 15:50:00
2016-09-13 15:55:00
2016-09-13 16:00:00
2016-09-13 16:05:00
2016-09-13 16:10:00
2016-09-13 16:15:00 | 143.68
2016-09-13 16:20:00 | 634.33
2016-09-13 16:25:00 | 498.58
2016-09-13 16:30:00 | 640.03
2016-09-13 16:35:00 | 640.9
2016-09-13 16:40:00 | 508.41
2016-09-13 16:45:00 | 642.65
2016-09-13 16:50:00 | 655.64
2016-09-13 16:55:00 | 652.58
2016-09-13 17:00:00 | 656.28
2016-09-13 17:05:00 | 657.71
2016-09-13 17:10:00 | 651.48
2016-09-13 17:15:00 | 638.29
2016-09-13 17:20:00 | 637.02
2016-09-13 17:25:00 | 631.6
2016-09-13 17:30:00 | 626.19
2016-09-13 17:35:00 | 628.31
2016-09-13 17:40:00 | 660.62
2016-09-13 17:45:00 | 664.69
2016-09-13 17:50:00 | 666.88
2016-09-13 17:55:00 | 694.53
2016-09-13 18:00:00 | 670.16
2016-09-13 18:05:00 | 670.93
2016-09-13 18:10:00 | 695.67
2016-09-13 18:15:00 | 717.07
2016-09-13 18:20:00 | 740.71
2016-09-13 18:25:00 | 741.32
2016-09-13 18:30:00 | 766.72
2016-09-13 18:35:00 | 761.9
2016-09-13 18:40:00 | 787.73
2016-09-13 18:45:00 | 773.9
2016-09-13 18:50:00 | 808.29
2016-09-13 18:55:00 | 798.83
2016-09-13 19:00:00 | 812.66
2016-09-13 19:05:00 | 826.91
2016-09-13 19:10:00 | 816.57
2016-09-13 19:15:00 | 812.29
2016-09-13 19:20:00 | 805.88
2016-09-13 19:25:00
2016-09-13 19:30:00
2016-09-13 19:35:00
2016-09-13 19:40:00
2016-09-13 19:45:00
2016-09-13 19:50:00
2016-09-13 19:55:00
2016-09-13 20:00:00
2016-09-13 20:05:00
2016-09-13 20:10:00
2016-09-13 20:15:00
2016-09-13 20:20:00
2016-09-13 20:25:00
2016-09-13 20:30:00 | 1.17
2016-09-13 20:35:00 | 913.41
2016-09-13 20:40:00 | 929.95
2016-09-13 20:45:00 | 962.98
2016-09-13 20:50:00 | 956.77
2016-09-13 20:55:00 | 937.65
2016-09-13 21:00:00 | 672.87
2016-09-13 21:05:00 | 654.91
2016-09-13 21:10:00 | 939.61
2016-09-13 21:15:00 | 668
2016-09-13 21:20:00 | 675.5
2016-09-13 21:25:00 | 989.21
2016-09-13 21:30:00 | 1000.08
2016-09-13 21:35:00 | 1021.95
2016-09-13 21:40:00 | 1013.79
2016-09-13 21:45:00
2016-09-13 21:50:00
2016-09-13 21:55:00 | 1044.42
2016-09-13 22:00:00
2016-09-13 22:05:00 | 0.87
2016-09-13 22:10:00 | 1089.55
2016-09-13 22:15:00 | 1156.66
2016-09-13 22:20:00 | 1206.46
2016-09-13 22:25:00 | 1208.32
2016-09-13 22:30:00 | 1201.22
2016-09-13 22:35:00 | 1202.69
2016-09-13 22:40:00 | 1219.18
2016-09-13 22:45:00 | 1226.37
2016-09-13 22:50:00 | 1211.55
2016-09-13 22:55:00 | 1198.45
2016-09-13 23:00:00 | 1190.82
2016-09-13 23:05:00 | 1156.48
2016-09-13 23:10:00 | 1129.77
2016-09-13 23:15:00 | 1100.52
2016-09-13 23:20:00 | 1072.86
2016-09-13 23:25:00 | 1035.8
2016-09-13 23:30:00 | 1022
2016-09-13 23:35:00 | 1014.44
2016-09-13 23:40:00 | 996.5
2016-09-13 23:45:00 | 983.42
2016-09-13 23:50:00 | 960.99
2016-09-13 23:55:00 | 912.7
2016-09-14 00:00:00 | 877.6