## Sheet1
Time | Power (kW)
2016-09-16 00:00:00 | 638
2016-09-16 00:05:00 | 635.5
2016-09-16 00:10:00 | 616.05
2016-09-16 00:15:00 | 589.02
2016-09-16 00:20:00 | 571.2
2016-09-16 00:25:00 | 563.36
2016-09-16 00:30:00 | 554.8
2016-09-16 00:35:00 | 530.01
2016-09-16 00:40:00 | 530.16
2016-09-16 00:45:00 | 531.46
2016-09-16 00:50:00 | 526.34
2016-09-16 00:55:00 | 506.86
2016-09-16 01:00:00 | 494.76
2016-09-16 01:05:00 | 482.41
2016-09-16 01:10:00 | 470.43
2016-09-16 01:15:00 | 483.81
2016-09-16 01:20:00 | 493.18
2016-09-16 01:25:00 | 480.81
2016-09-16 01:30:00 | 473.08
2016-09-16 01:35:00 | 471.84
2016-09-16 01:40:00 | 465.78
2016-09-16 01:45:00 | 448.71
2016-09-16 01:50:00 | 440.26
2016-09-16 01:55:00 | 439.38
2016-09-16 02:00:00 | 419
2016-09-16 02:05:00 | 416.26
2016-09-16 02:10:00 | 426.98
2016-09-16 02:15:00 | 435.78
2016-09-16 02:20:00 | 421.35
2016-09-16 02:25:00 | 411
2016-09-16 02:30:00 | 416.24
2016-09-16 02:35:00 | 424.07
2016-09-16 02:40:00
2016-09-16 02:45:00
2016-09-16 02:50:00
2016-09-16 02:55:00
2016-09-16 03:00:00
2016-09-16 03:05:00
2016-09-16 03:10:00
2016-09-16 03:15:00 | 378.12
2016-09-16 03:20:00 | 375.11
2016-09-16 03:25:00 | 389.06
2016-09-16 03:30:00 | 387.91
2016-09-16 03:35:00 | 396.67
2016-09-16 03:40:00 | 390.55
2016-09-16 03:45:00 | 383.07
2016-09-16 03:50:00 | 378.43
2016-09-16 03:55:00 | 383.97
2016-09-16 04:00:00 | 395.46
2016-09-16 04:05:00 | 405.84
2016-09-16 04:10:00 | 400.51
2016-09-16 04:15:00 | 380.29
2016-09-16 04:20:00 | 390.26
2016-09-16 04:25:00 | 389.81
2016-09-16 04:30:00 | 389.9
2016-09-16 04:35:00 | 384.42
2016-09-16 04:40:00 | 396.28
2016-09-16 04:45:00 | 384.28
2016-09-16 04:50:00 | 398.33
2016-09-16 04:55:00 | 392.14
2016-09-16 05:00:00 | 397.04
2016-09-16 05:05:00 | 411.56
2016-09-16 05:10:00 | 416.67
2016-09-16 05:15:00 | 412.39
2016-09-16 05:20:00 | 416.59
2016-09-16 05:25:00 | 419.99
2016-09-16 05:30:00 | 413.5
2016-09-16 05:35:00 | 398.41
2016-09-16 05:40:00 | 391.34
2016-09-16 05:45:00 | 391.12
2016-09-16 05:50:00 | 374.21
2016-09-16 05:55:00 | 364.61
2016-09-16 06:00:00 | 369.97
2016-09-16 06:05:00 | 361.98
2016-09-16 06:10:00 | 363.34
2016-09-16 06:15:00 | 363.62
2016-09-16 06:20:00 | 364.52
2016-09-16 06:25:00 | 378.25
2016-09-16 06:30:00 | 404.06
2016-09-16 06:35:00 | 397.8
2016-09-16 06:40:00 | 383.34
2016-09-16 06:45:00 | 395.76
2016-09-16 06:50:00 | 386.25
2016-09-16 06:55:00 | 376.13
2016-09-16 07:00:00 | 379.24
2016-09-16 07:05:00 | 387.2
2016-09-16 07:10:00 | 377.15
2016-09-16 07:15:00 | 356.83
2016-09-16 07:20:00 | 357.1
2016-09-16 07:25:00 | 363.54
2016-09-16 07:30:00 | 382.58
2016-09-16 07:35:00 | 386.47
2016-09-16 07:40:00 | 380.37
2016-09-16 07:45:00 | 368.38
2016-09-16 07:50:00 | 396.62
2016-09-16 07:55:00 | 417.25
2016-09-16 08:00:00 | 401.05
2016-09-16 08:05:00 | 418.34
2016-09-16 08:10:00 | 445.26
2016-09-16 08:15:00 | 451.51
2016-09-16 08:20:00
2016-09-16 08:25:00
2016-09-16 08:30:00
2016-09-16 08:35:00
2016-09-16 08:40:00
2016-09-16 08:45:00
2016-09-16 08:50:00
2016-09-16 08:55:00 | 456.01
2016-09-16 09:00:00 | 489.62
2016-09-16 09:05:00 | 503.52
2016-09-16 09:10:00 | 511.11
2016-09-16 09:15:00 | 515.98
2016-09-16 09:20:00 | 525.88
2016-09-16 09:25:00 | 520.71
2016-09-16 09:30:00 | 498.36
2016-09-16 09:35:00 | 483.86
2016-09-16 09:40:00 | 486.31
2016-09-16 09:45:00 | 478.04
2016-09-16 09:50:00 | 515.22
2016-09-16 09:55:00 | 520.99
2016-09-16 10:00:00 | 546.34
2016-09-16 10:05:00 | 572.26
2016-09-16 10:10:00 | 573.5
2016-09-16 10:15:00 | 559.1
2016-09-16 10:20:00 | 564.66
2016-09-16 10:25:00 | 566.66
2016-09-16 10:30:00 | 565.4
2016-09-16 10:35:00 | 533.5
2016-09-16 10:40:00 | 502.06
2016-09-16 10:45:00 | 517.15
2016-09-16 10:50:00 | 547.27
2016-09-16 10:55:00 | 569.29
2016-09-16 11:00:00 | 561.5
2016-09-16 11:05:00 | 550.78
2016-09-16 11:10:00 | 560.58
2016-09-16 11:15:00 | 572.44
2016-09-16 11:20:00 | 547.9
2016-09-16 11:25:00 | 537.47
2016-09-16 11:30:00 | 544.56
2016-09-16 11:35:00 | 559.31
2016-09-16 11:40:00
2016-09-16 11:45:00
2016-09-16 11:50:00
2016-09-16 11:55:00
2016-09-16 12:00:00
2016-09-16 12:05:00
2016-09-16 12:10:00 | 598.69
2016-09-16 12:15:00 | 579.21
2016-09-16 12:20:00 | 566.57
2016-09-16 12:25:00 | 0.78
2016-09-16 12:30:00 | 0.83
2016-09-16 12:35:00 | 0.82
2016-09-16 12:40:00
2016-09-16 12:45:00
2016-09-16 12:50:00
2016-09-16 12:55:00
2016-09-16 13:00:00 | 567.42
2016-09-16 13:05:00 | 535.86
2016-09-16 13:10:00 | 536.01
2016-09-16 13:15:00 | 528.56
2016-09-16 13:20:00 | 543.92
2016-09-16 13:25:00 | 557.42
2016-09-16 13:30:00 | 539.35
2016-09-16 13:35:00 | 515.72
2016-09-16 13:40:00 | 517.58
2016-09-16 13:45:00 | 520.31
2016-09-16 13:50:00 | 534.96
2016-09-16 13:55:00 | 550.96
2016-09-16 14:00:00 | 530.48
2016-09-16 14:05:00 | 544.67
2016-09-16 14:10:00 | 557.12
2016-09-16 14:15:00
2016-09-16 14:20:00
2016-09-16 14:25:00
2016-09-16 14:30:00
2016-09-16 14:35:00
2016-09-16 14:40:00
2016-09-16 14:45:00
2016-09-16 14:50:00
2016-09-16 14:55:00
2016-09-16 15:00:00
2016-09-16 15:05:00
2016-09-16 15:10:00 | 640.44
2016-09-16 15:15:00 | 634.6
2016-09-16 15:20:00 | 631.28
2016-09-16 15:25:00 | 626.46
2016-09-16 15:30:00
2016-09-16 15:35:00
2016-09-16 15:40:00
2016-09-16 15:45:00
2016-09-16 15:50:00
2016-09-16 15:55:00
2016-09-16 16:00:00
2016-09-16 16:05:00
2016-09-16 16:10:00
2016-09-16 16:15:00
2016-09-16 16:20:00 | 564.23
2016-09-16 16:25:00 | 546.98
2016-09-16 16:30:00 | 544.59
2016-09-16 16:35:00 | 550.92
2016-09-16 16:40:00 | 557.32
2016-09-16 16:45:00 | 561.13
2016-09-16 16:50:00 | 553.93
2016-09-16 16:55:00 | 561.49
2016-09-16 17:00:00 | 561.9
2016-09-16 17:05:00 | 568.08
2016-09-16 17:10:00 | 598.75
2016-09-16 17:15:00 | 608.66
2016-09-16 17:20:00 | 427.74
2016-09-16 17:25:00 | 649.81
2016-09-16 17:30:00 | 671.69
2016-09-16 17:35:00 | 447.57
2016-09-16 17:40:00 | 712.46
2016-09-16 17:45:00 | 694.05
2016-09-16 17:50:00 | 721.15
2016-09-16 17:55:00 | 734.76
2016-09-16 18:00:00
2016-09-16 18:05:00
2016-09-16 18:10:00
2016-09-16 18:15:00
2016-09-16 18:20:00
2016-09-16 18:25:00
2016-09-16 18:30:00 | 743.39
2016-09-16 18:35:00 | 734.17
2016-09-16 18:40:00 | 720.87
2016-09-16 18:45:00 | 725.3
2016-09-16 18:50:00 | 724.93
2016-09-16 18:55:00 | 710.14
2016-09-16 19:00:00 | 733.13
2016-09-16 19:05:00 | 724.32
2016-09-16 19:10:00 | 710.46
2016-09-16 19:15:00 | 499.17
2016-09-16 19:20:00 | 512.38
2016-09-16 19:25:00 | 515.77
2016-09-16 19:30:00 | 504.58
2016-09-16 19:35:00 | 512.96
2016-09-16 19:40:00 | 501.34
2016-09-16 19:45:00 | 512.38
2016-09-16 19:50:00 | 528.93
2016-09-16 19:55:00 | 518.83
2016-09-16 20:00:00 | 518.65
2016-09-16 20:05:00 | 521.9
2016-09-16 20:10:00 | 520.92
2016-09-16 20:15:00 | 520.58
2016-09-16 20:20:00 | 520.24
2016-09-16 20:25:00 | 806.29
2016-09-16 20:30:00 | 805.43
2016-09-16 20:35:00 | 793.13
2016-09-16 20:40:00 | 783.73
2016-09-16 20:45:00 | 763
2016-09-16 20:50:00 | 753.04
2016-09-16 20:55:00 | 760.63
2016-09-16 21:00:00 | 779.81
2016-09-16 21:05:00 | 772.72
2016-09-16 21:10:00 | 774.03
2016-09-16 21:15:00 | 782.88
2016-09-16 21:20:00 | 787.53
2016-09-16 21:25:00 | 806.04
2016-09-16 21:30:00 | 814.11
2016-09-16 21:35:00 | 811.87
2016-09-16 21:40:00 | 795.7
2016-09-16 21:45:00 | 804.7
2016-09-16 21:50:00 | 814.56
2016-09-16 21:55:00 | 817.76
2016-09-16 22:00:00 | 827.94
2016-09-16 22:05:00 | 829.15
2016-09-16 22:10:00 | 819.69
2016-09-16 22:15:00 | 818.06
2016-09-16 22:20:00 | 827.01
2016-09-16 22:25:00 | 820.74
2016-09-16 22:30:00 | 810.47
2016-09-16 22:35:00 | 784.42
2016-09-16 22:40:00 | 789.64
2016-09-16 22:45:00 | 796.46
2016-09-16 22:50:00 | 791.04
2016-09-16 22:55:00 | 779.62
2016-09-16 23:00:00 | 765.3
2016-09-16 23:05:00 | 751.36
2016-09-16 23:10:00 | 734.52
2016-09-16 23:15:00 | 724.76
2016-09-16 23:20:00 | 727.99
2016-09-16 23:25:00 | 741.19
2016-09-16 23:30:00 | 733.8
2016-09-16 23:35:00 | 708.94
2016-09-16 23:40:00 | 683.9
2016-09-16 23:45:00 | 662.54
2016-09-16 23:50:00 | 651.3
2016-09-16 23:55:00 | 649.7
2016-09-17 00:00:00 | 626.82