## Sheet1
Time | Power (kW)
2016-09-27 00:00:00 | 984
2016-09-27 00:05:00 | 976.01
2016-09-27 00:10:00 | 948
2016-09-27 00:15:00 | 941.52
2016-09-27 00:20:00 | 919.14
2016-09-27 00:25:00 | 883.16
2016-09-27 00:30:00 | 873.39
2016-09-27 00:35:00 | 854.13
2016-09-27 00:40:00 | 827.87
2016-09-27 00:45:00 | 783.68
2016-09-27 00:50:00 | 763.94
2016-09-27 00:55:00 | 754.89
2016-09-27 01:00:00 | 741.23
2016-09-27 01:05:00 | 732.68
2016-09-27 01:10:00 | 725.18
2016-09-27 01:15:00 | 707.72
2016-09-27 01:20:00 | 702.28
2016-09-27 01:25:00 | 686.68
2016-09-27 01:30:00 | 668.92
2016-09-27 01:35:00 | 659.3
2016-09-27 01:40:00 | 653.52
2016-09-27 01:45:00 | 637.02
2016-09-27 01:50:00 | 645.43
2016-09-27 01:55:00 | 643.94
2016-09-27 02:00:00 | 633.04
2016-09-27 02:05:00 | 620.53
2016-09-27 02:10:00 | 619.25
2016-09-27 02:15:00 | 617.19
2016-09-27 02:20:00 | 610.13
2016-09-27 02:25:00 | 589.72
2016-09-27 02:30:00 | 592.65
2016-09-27 02:35:00 | 595.48
2016-09-27 02:40:00 | 571.65
2016-09-27 02:45:00 | 563.82
2016-09-27 02:50:00 | 566.23
2016-09-27 02:55:00 | 563.13
2016-09-27 03:00:00 | 553.13
2016-09-27 03:05:00 | 537.52
2016-09-27 03:10:00 | 508.53
2016-09-27 03:15:00 | 512.4
2016-09-27 03:20:00 | 523.89
2016-09-27 03:25:00 | 516.33
2016-09-27 03:30:00 | 519.4
2016-09-27 03:35:00 | 513.58
2016-09-27 03:40:00 | 516.89
2016-09-27 03:45:00 | 521.14
2016-09-27 03:50:00 | 521.8
2016-09-27 03:55:00 | 522.51
2016-09-27 04:00:00 | 510.83
2016-09-27 04:05:00 | 508.93
2016-09-27 04:10:00 | 522.35
2016-09-27 04:15:00 | 509.01
2016-09-27 04:20:00 | 521.19
2016-09-27 04:25:00 | 522.6
2016-09-27 04:30:00 | 511.45
2016-09-27 04:35:00 | 521.95
2016-09-27 04:40:00 | 550.43
2016-09-27 04:45:00 | 557.87
2016-09-27 04:50:00 | 543.92
2016-09-27 04:55:00 | 536.03
2016-09-27 05:00:00 | 536.37
2016-09-27 05:05:00 | 530.57
2016-09-27 05:10:00 | 530.19
2016-09-27 05:15:00 | 527.29
2016-09-27 05:20:00 | 515.23
2016-09-27 05:25:00 | 523.9
2016-09-27 05:30:00 | 520.34
2016-09-27 05:35:00 | 507.88
2016-09-27 05:40:00 | 486.04
2016-09-27 05:45:00 | 474.01
2016-09-27 05:50:00 | 487.93
2016-09-27 05:55:00 | 490.27
2016-09-27 06:00:00 | 502.26
2016-09-27 06:05:00 | 502.88
2016-09-27 06:10:00 | 484.11
2016-09-27 06:15:00 | 484.34
2016-09-27 06:20:00 | 498.67
2016-09-27 06:25:00 | 511.57
2016-09-27 06:30:00 | 504.09
2016-09-27 06:35:00 | 508.69
2016-09-27 06:40:00 | 520.62
2016-09-27 06:45:00 | 521.55
2016-09-27 06:50:00 | 520.96
2016-09-27 06:55:00 | 539.08
2016-09-27 07:00:00 | 536.56
2016-09-27 07:05:00 | 552.2
2016-09-27 07:10:00 | 555.85
2016-09-27 07:15:00 | 558.83
2016-09-27 07:20:00 | 563.55
2016-09-27 07:25:00 | 598.6
2016-09-27 07:30:00 | 619
2016-09-27 07:35:00 | 629.2
2016-09-27 07:40:00 | 635.19
2016-09-27 07:45:00 | 623.6
2016-09-27 07:50:00 | 647.15
2016-09-27 07:55:00 | 665.42
2016-09-27 08:00:00 | 675.64
2016-09-27 08:05:00 | 675.53
2016-09-27 08:10:00 | 676.75
2016-09-27 08:15:00 | 674.11
2016-09-27 08:20:00 | 678.88
2016-09-27 08:25:00 | 668.3
2016-09-27 08:30:00 | 678.04
2016-09-27 08:35:00 | 694.02
2016-09-27 08:40:00 | 718.01
2016-09-27 08:45:00 | 728.93
2016-09-27 08:50:00 | 690.83
2016-09-27 08:55:00 | 604.59
2016-09-27 09:00:00 | 573.71
2016-09-27 09:05:00 | 579.4
2016-09-27 09:10:00 | 574.32
2016-09-27 09:15:00 | 562.19
2016-09-27 09:20:00
2016-09-27 09:25:00
2016-09-27 09:30:00
2016-09-27 09:35:00
2016-09-27 09:40:00
2016-09-27 09:45:00
2016-09-27 09:50:00
2016-09-27 09:55:00
2016-09-27 10:00:00
2016-09-27 10:05:00
2016-09-27 10:10:00
2016-09-27 10:15:00
2016-09-27 10:20:00
2016-09-27 10:25:00
2016-09-27 10:30:00
2016-09-27 10:35:00
2016-09-27 10:40:00
2016-09-27 10:45:00
2016-09-27 10:50:00
2016-09-27 10:55:00
2016-09-27 11:00:00
2016-09-27 11:05:00
2016-09-27 11:10:00
2016-09-27 11:15:00
2016-09-27 11:20:00 | 555.16
2016-09-27 11:25:00 | 561.2
2016-09-27 11:30:00 | 571.16
2016-09-27 11:35:00 | 585.64
2016-09-27 11:40:00 | 560.41
2016-09-27 11:45:00 | 561.11
2016-09-27 11:50:00 | 575.71
2016-09-27 11:55:00 | 598.37
2016-09-27 12:00:00 | 609.37
2016-09-27 12:05:00 | 616.84
2016-09-27 12:10:00 | 628.86
2016-09-27 12:15:00 | 647.97
2016-09-27 12:20:00 | 666.83
2016-09-27 12:25:00 | 660.16
2016-09-27 12:30:00 | 674.87
2016-09-27 12:35:00 | 630.73
2016-09-27 12:40:00 | 627.25
2016-09-27 12:45:00 | 622.9
2016-09-27 12:50:00 | 640.91
2016-09-27 12:55:00 | 630.54
2016-09-27 13:00:00 | 621.09
2016-09-27 13:05:00 | 606.87
2016-09-27 13:10:00 | 592.82
2016-09-27 13:15:00 | 582.25
2016-09-27 13:20:00 | 585.65
2016-09-27 13:25:00 | 596.97
2016-09-27 13:30:00 | 569.76
2016-09-27 13:35:00 | 560.64
2016-09-27 13:40:00 | 573.16
2016-09-27 13:45:00 | 546.14
2016-09-27 13:50:00 | 541.87
2016-09-27 13:55:00 | 522.87
2016-09-27 14:00:00 | 517.74
2016-09-27 14:05:00 | 536.95
2016-09-27 14:10:00 | 541.55
2016-09-27 14:15:00 | 551.13
2016-09-27 14:20:00 | 559.78
2016-09-27 14:25:00 | 583.28
2016-09-27 14:30:00 | 593.53
2016-09-27 14:35:00 | 580.2
2016-09-27 14:40:00 | 574.86
2016-09-27 14:45:00 | 574.07
2016-09-27 14:50:00 | 601.2
2016-09-27 14:55:00 | 602.64
2016-09-27 15:00:00
2016-09-27 15:05:00
2016-09-27 15:10:00
2016-09-27 15:15:00
2016-09-27 15:20:00
2016-09-27 15:25:00
2016-09-27 15:30:00
2016-09-27 15:35:00
2016-09-27 15:40:00
2016-09-27 15:45:00
2016-09-27 15:50:00
2016-09-27 15:55:00
2016-09-27 16:00:00
2016-09-27 16:05:00
2016-09-27 16:10:00
2016-09-27 16:15:00
2016-09-27 16:20:00
2016-09-27 16:25:00
2016-09-27 16:30:00
2016-09-27 16:35:00
2016-09-27 16:40:00
2016-09-27 16:45:00
2016-09-27 16:50:00
2016-09-27 16:55:00
2016-09-27 17:00:00
2016-09-27 17:05:00
2016-09-27 17:10:00
2016-09-27 17:15:00
2016-09-27 17:20:00
2016-09-27 17:25:00
2016-09-27 17:30:00 | 658.12
2016-09-27 17:35:00 | 608.28
2016-09-27 17:40:00 | 634.76
2016-09-27 17:45:00 | 656.63
2016-09-27 17:50:00 | 683.42
2016-09-27 17:55:00 | 727.99
2016-09-27 18:00:00 | 736.64
2016-09-27 18:05:00 | 733.2
2016-09-27 18:10:00 | 738.1
2016-09-27 18:15:00 | 756.59
2016-09-27 18:20:00 | 763.1
2016-09-27 18:25:00 | 761.45
2016-09-27 18:30:00 | 783.62
2016-09-27 18:35:00 | 752.38
2016-09-27 18:40:00 | 771.7
2016-09-27 18:45:00 | 778
2016-09-27 18:50:00 | 752.29
2016-09-27 18:55:00 | 766.15
2016-09-27 19:00:00 | 785.42
2016-09-27 19:05:00 | 785.39
2016-09-27 19:10:00 | 808.42
2016-09-27 19:15:00 | 825.97
2016-09-27 19:20:00 | 818.08
2016-09-27 19:25:00 | 824.18
2016-09-27 19:30:00 | 826.69
2016-09-27 19:35:00 | 834.87
2016-09-27 19:40:00 | 839.61
2016-09-27 19:45:00 | 848.29
2016-09-27 19:50:00 | 817.85
2016-09-27 19:55:00 | 824.47
2016-09-27 20:00:00 | 813.25
2016-09-27 20:05:00 | 824.34
2016-09-27 20:10:00 | 818.81
2016-09-27 20:15:00 | 854.78
2016-09-27 20:20:00 | 862.24
2016-09-27 20:25:00 | 856.74
2016-09-27 20:30:00 | 870.2
2016-09-27 20:35:00 | 855.32
2016-09-27 20:40:00 | 846.6
2016-09-27 20:45:00 | 843.63
2016-09-27 20:50:00 | 886.73
2016-09-27 20:55:00 | 880.05
2016-09-27 21:00:00 | 870.91
2016-09-27 21:05:00 | 888.4
2016-09-27 21:10:00 | 886.58
2016-09-27 21:15:00 | 874.43
2016-09-27 21:20:00 | 861.11
2016-09-27 21:25:00 | 886.12
2016-09-27 21:30:00 | 860.72
2016-09-27 21:35:00 | 884.82
2016-09-27 21:40:00 | 868.88
2016-09-27 21:45:00 | 892.18
2016-09-27 21:50:00 | 904.18
2016-09-27 21:55:00 | 926.84
2016-09-27 22:00:00 | 885.12
2016-09-27 22:05:00 | 911.47
2016-09-27 22:10:00 | 957.59
2016-09-27 22:15:00 | 996.67
2016-09-27 22:20:00 | 1058.92
2016-09-27 22:25:00 | 1120.1
2016-09-27 22:30:00 | 1157.1
2016-09-27 22:35:00 | 1175.56
2016-09-27 22:40:00 | 1192.24
2016-09-27 22:45:00 | 1196.92
2016-09-27 22:50:00 | 1187.35
2016-09-27 22:55:00 | 1184.03
2016-09-27 23:00:00 | 1186.44
2016-09-27 23:05:00 | 1168.5
2016-09-27 23:10:00 | 1151.23
2016-09-27 23:15:00 | 1123.95
2016-09-27 23:20:00 | 1092.34
2016-09-27 23:25:00 | 1077.71
2016-09-27 23:30:00 | 1076.21
2016-09-27 23:35:00 | 1055.95
2016-09-27 23:40:00 | 1025.04
2016-09-27 23:45:00 | 1017.52
2016-09-27 23:50:00 | 988.34
2016-09-27 23:55:00 | 960.79
2016-09-28 00:00:00 | 952.53