## Sheet1
Time | Power (kW)
2016-10-08 00:00:00 | 602.2
2016-10-08 00:05:00 | 579.58
2016-10-08 00:10:00 | 555.97
2016-10-08 00:15:00 | 527.54
2016-10-08 00:20:00 | 518.15
2016-10-08 00:25:00 | 509.12
2016-10-08 00:30:00 | 507.68
2016-10-08 00:35:00 | 506.64
2016-10-08 00:40:00 | 496.17
2016-10-08 00:45:00 | 481.96
2016-10-08 00:50:00 | 474.45
2016-10-08 00:55:00 | 474.39
2016-10-08 01:00:00 | 472.24
2016-10-08 01:05:00 | 479.71
2016-10-08 01:10:00 | 452.96
2016-10-08 01:15:00 | 419.83
2016-10-08 01:20:00 | 413.99
2016-10-08 01:25:00 | 414.22
2016-10-08 01:30:00 | 402.82
2016-10-08 01:35:00 | 405.5
2016-10-08 01:40:00 | 396.33
2016-10-08 01:45:00 | 391.48
2016-10-08 01:50:00 | 391.04
2016-10-08 01:55:00 | 394.35
2016-10-08 02:00:00 | 398.68
2016-10-08 02:05:00 | 395.52
2016-10-08 02:10:00 | 380.18
2016-10-08 02:15:00 | 367.81
2016-10-08 02:20:00 | 346.24
2016-10-08 02:25:00 | 333.23
2016-10-08 02:30:00 | 323.78
2016-10-08 02:35:00 | 329.7
2016-10-08 02:40:00 | 339.2
2016-10-08 02:45:00 | 338.12
2016-10-08 02:50:00 | 328.27
2016-10-08 02:55:00 | 319.44
2016-10-08 03:00:00 | 322.78
2016-10-08 03:05:00 | 316.64
2016-10-08 03:10:00 | 307.53
2016-10-08 03:15:00 | 319.15
2016-10-08 03:20:00 | 335
2016-10-08 03:25:00 | 338.26
2016-10-08 03:30:00 | 336.41
2016-10-08 03:35:00 | 338.28
2016-10-08 03:40:00 | 340.41
2016-10-08 03:45:00 | 333.28
2016-10-08 03:50:00 | 323.36
2016-10-08 03:55:00 | 319.18
2016-10-08 04:00:00 | 313.24
2016-10-08 04:05:00 | 325.23
2016-10-08 04:10:00 | 340.91
2016-10-08 04:15:00 | 357.2
2016-10-08 04:20:00 | 355.78
2016-10-08 04:25:00 | 340.39
2016-10-08 04:30:00 | 338.61
2016-10-08 04:35:00 | 337.01
2016-10-08 04:40:00 | 339.11
2016-10-08 04:45:00 | 344.43
2016-10-08 04:50:00 | 350.64
2016-10-08 04:55:00 | 344.93
2016-10-08 05:00:00 | 340.32
2016-10-08 05:05:00 | 346.38
2016-10-08 05:10:00 | 350.65
2016-10-08 05:15:00 | 329.52
2016-10-08 05:20:00 | 336.95
2016-10-08 05:25:00 | 346.87
2016-10-08 05:30:00 | 355.99
2016-10-08 05:35:00 | 364.65
2016-10-08 05:40:00 | 361.92
2016-10-08 05:45:00 | 355.65
2016-10-08 05:50:00 | 335.45
2016-10-08 05:55:00 | 323.06
2016-10-08 06:00:00 | 341.77
2016-10-08 06:05:00 | 360.65
2016-10-08 06:10:00 | 352.8
2016-10-08 06:15:00 | 336.52
2016-10-08 06:20:00 | 320.74
2016-10-08 06:25:00 | 327.03
2016-10-08 06:30:00 | 341.26
2016-10-08 06:35:00 | 352.36
2016-10-08 06:40:00 | 351.52
2016-10-08 06:45:00 | 341.11
2016-10-08 06:50:00 | 348.16
2016-10-08 06:55:00 | 338.67
2016-10-08 07:00:00 | 349.96
2016-10-08 07:05:00 | 354.75
2016-10-08 07:10:00 | 365.66
2016-10-08 07:15:00 | 382.7
2016-10-08 07:20:00 | 388.16
2016-10-08 07:25:00 | 389.28
2016-10-08 07:30:00 | 406.29
2016-10-08 07:35:00 | 407.79
2016-10-08 07:40:00 | 442.43
2016-10-08 07:45:00 | 481.75
2016-10-08 07:50:00 | 500.28
2016-10-08 07:55:00 | 509.72
2016-10-08 08:00:00 | 494.97
2016-10-08 08:05:00 | 506.01
2016-10-08 08:10:00 | 530.95
2016-10-08 08:15:00 | 540.56
2016-10-08 08:20:00 | 548.77
2016-10-08 08:25:00 | 549
2016-10-08 08:30:00 | 540.93
2016-10-08 08:35:00 | 542.22
2016-10-08 08:40:00 | 548.99
2016-10-08 08:45:00 | 551.54
2016-10-08 08:50:00 | 553.3
2016-10-08 08:55:00 | 544.69
2016-10-08 09:00:00 | 525.55
2016-10-08 09:05:00 | 502.36
2016-10-08 09:10:00 | 511.11
2016-10-08 09:15:00 | 510.5
2016-10-08 09:20:00 | 507.78
2016-10-08 09:25:00 | 507.95
2016-10-08 09:30:00 | 506.84
2016-10-08 09:35:00 | 492.18
2016-10-08 09:40:00 | 474.84
2016-10-08 09:45:00 | 486.45
2016-10-08 09:50:00 | 497.37
2016-10-08 09:55:00 | 501.37
2016-10-08 10:00:00 | 500.09
2016-10-08 10:05:00 | 513.47
2016-10-08 10:10:00 | 532.12
2016-10-08 10:15:00 | 522.55
2016-10-08 10:20:00 | 497.6
2016-10-08 10:25:00 | 467.56
2016-10-08 10:30:00 | 451.86
2016-10-08 10:35:00 | 460.6
2016-10-08 10:40:00 | 460.78
2016-10-08 10:45:00 | 446.32
2016-10-08 10:50:00 | 461.39
2016-10-08 10:55:00 | 473.44
2016-10-08 11:00:00 | 465.31
2016-10-08 11:05:00 | 488.47
2016-10-08 11:10:00 | 534.98
2016-10-08 11:15:00 | 541
2016-10-08 11:20:00 | 506.33
2016-10-08 11:25:00 | 483.7
2016-10-08 11:30:00 | 493.64
2016-10-08 11:35:00 | 488.28
2016-10-08 11:40:00 | 481.49
2016-10-08 11:45:00 | 499.73
2016-10-08 11:50:00 | 518.35
2016-10-08 11:55:00 | 517.93
2016-10-08 12:00:00 | 520.72
2016-10-08 12:05:00 | 519.75
2016-10-08 12:10:00 | 523.47
2016-10-08 12:15:00 | 526.46
2016-10-08 12:20:00 | 544.14
2016-10-08 12:25:00 | 580.49
2016-10-08 12:30:00 | 554.48
2016-10-08 12:35:00 | 536.08
2016-10-08 12:40:00 | 558.66
2016-10-08 12:45:00 | 524.13
2016-10-08 12:50:00 | 520.91
2016-10-08 12:55:00 | 550.97
2016-10-08 13:00:00 | 546.44
2016-10-08 13:05:00 | 498.9
2016-10-08 13:10:00 | 446.59
2016-10-08 13:15:00 | 436.88
2016-10-08 13:20:00 | 454.57
2016-10-08 13:25:00 | 468.21
2016-10-08 13:30:00 | 463.05
2016-10-08 13:35:00 | 444.64
2016-10-08 13:40:00 | 429.81
2016-10-08 13:45:00 | 420.03
2016-10-08 13:50:00 | 415.53
2016-10-08 13:55:00 | 429.21
2016-10-08 14:00:00 | 421.48
2016-10-08 14:05:00 | 429.62
2016-10-08 14:10:00 | 433.17
2016-10-08 14:15:00 | 428.07
2016-10-08 14:20:00 | 432.09
2016-10-08 14:25:00 | 433.65
2016-10-08 14:30:00 | 428.33
2016-10-08 14:35:00 | 443.34
2016-10-08 14:40:00 | 454.37
2016-10-08 14:45:00 | 447.74
2016-10-08 14:50:00 | 445.33
2016-10-08 14:55:00 | 448.48
2016-10-08 15:00:00 | 466.89
2016-10-08 15:05:00 | 465.97
2016-10-08 15:10:00 | 479.6
2016-10-08 15:15:00 | 491.83
2016-10-08 15:20:00 | 472.83
2016-10-08 15:25:00 | 466.76
2016-10-08 15:30:00 | 484.77
2016-10-08 15:35:00 | 481.87
2016-10-08 15:40:00 | 459.1
2016-10-08 15:45:00 | 476.58
2016-10-08 15:50:00 | 498.89
2016-10-08 15:55:00 | 493.02
2016-10-08 16:00:00 | 477.36
2016-10-08 16:05:00 | 475.95
2016-10-08 16:10:00 | 473.56
2016-10-08 16:15:00 | 471.72
2016-10-08 16:20:00 | 500.86
2016-10-08 16:25:00 | 508.98
2016-10-08 16:30:00 | 517.41
2016-10-08 16:35:00 | 526.06
2016-10-08 16:40:00 | 523
2016-10-08 16:45:00 | 501.88
2016-10-08 16:50:00 | 490.23
2016-10-08 16:55:00 | 511.36
2016-10-08 17:00:00 | 516.95
2016-10-08 17:05:00 | 524.91
2016-10-08 17:10:00 | 528.33
2016-10-08 17:15:00 | 523.28
2016-10-08 17:20:00 | 507.37
2016-10-08 17:25:00 | 494.1
2016-10-08 17:30:00 | 497.43
2016-10-08 17:35:00 | 523.68
2016-10-08 17:40:00 | 532.5
2016-10-08 17:45:00 | 535.44
2016-10-08 17:50:00 | 553.23
2016-10-08 17:55:00 | 587.37
2016-10-08 18:00:00 | 619.61
2016-10-08 18:05:00 | 672.36
2016-10-08 18:10:00 | 668.33
2016-10-08 18:15:00 | 687.41
2016-10-08 18:20:00 | 704.26
2016-10-08 18:25:00 | 704.37
2016-10-08 18:30:00 | 663.89
2016-10-08 18:35:00 | 653.11
2016-10-08 18:40:00 | 666.5
2016-10-08 18:45:00 | 692.25
2016-10-08 18:50:00 | 711.1
2016-10-08 18:55:00 | 724.93
2016-10-08 19:00:00 | 766.69
2016-10-08 19:05:00 | 807.57
2016-10-08 19:10:00 | 765.4
2016-10-08 19:15:00 | 748.58
2016-10-08 19:20:00 | 752.6
2016-10-08 19:25:00 | 749.09
2016-10-08 19:30:00 | 771.17
2016-10-08 19:35:00 | 790.04
2016-10-08 19:40:00 | 775.15
2016-10-08 19:45:00 | 779.96
2016-10-08 19:50:00 | 779.77
2016-10-08 19:55:00 | 758.61
2016-10-08 20:00:00 | 750.09
2016-10-08 20:05:00 | 735.06
2016-10-08 20:10:00 | 720.56
2016-10-08 20:15:00 | 730.95
2016-10-08 20:20:00 | 732.58
2016-10-08 20:25:00 | 721.17
2016-10-08 20:30:00 | 718.99
2016-10-08 20:35:00 | 716.68
2016-10-08 20:40:00 | 716.77
2016-10-08 20:45:00 | 702.3
2016-10-08 20:50:00 | 707.1
2016-10-08 20:55:00 | 720.57
2016-10-08 21:00:00 | 737.68
2016-10-08 21:05:00 | 728.43
2016-10-08 21:10:00 | 713.65
2016-10-08 21:15:00 | 726.53
2016-10-08 21:20:00 | 742.96
2016-10-08 21:25:00 | 765.01
2016-10-08 21:30:00 | 770.73
2016-10-08 21:35:00 | 780.68
2016-10-08 21:40:00 | 790.66
2016-10-08 21:45:00 | 816.62
2016-10-08 21:50:00 | 828.95
2016-10-08 21:55:00 | 820.88
2016-10-08 22:00:00 | 812.04
2016-10-08 22:05:00
2016-10-08 22:10:00
2016-10-08 22:15:00
2016-10-08 22:20:00
2016-10-08 22:25:00
2016-10-08 22:30:00
2016-10-08 22:35:00
2016-10-08 22:40:00
2016-10-08 22:45:00
2016-10-08 22:50:00
2016-10-08 22:55:00
2016-10-08 23:00:00
2016-10-08 23:05:00
2016-10-08 23:10:00
2016-10-08 23:15:00
2016-10-08 23:20:00
2016-10-08 23:25:00
2016-10-08 23:30:00
2016-10-08 23:35:00
2016-10-08 23:40:00
2016-10-08 23:45:00
2016-10-08 23:50:00
2016-10-08 23:55:00
2016-10-09 00:00:00