## Sheet1
Time | Power (kW)
2018-07-01 00:00:00 | 799.01
2018-07-01 00:05:00 | 774.3
2018-07-01 00:10:00 | 753.45
2018-07-01 00:15:00 | 770.65
2018-07-01 00:20:00 | 783.01
2018-07-01 00:25:00 | 763.56
2018-07-01 00:30:00 | 756.9
2018-07-01 00:35:00 | 756.39
2018-07-01 00:40:00 | 759.69
2018-07-01 00:45:00 | 760.87
2018-07-01 00:50:00 | 752.05
2018-07-01 00:55:00 | 718.24
2018-07-01 01:00:00 | 707.62
2018-07-01 01:05:00 | 708.35
2018-07-01 01:10:00 | 713.44
2018-07-01 01:15:00 | 700.79
2018-07-01 01:20:00 | 688.39
2018-07-01 01:25:00 | 680.97
2018-07-01 01:30:00 | 666.38
2018-07-01 01:35:00 | 646.39
2018-07-01 01:40:00 | 657.23
2018-07-01 01:45:00 | 657.37
2018-07-01 01:50:00 | 641.99
2018-07-01 01:55:00 | 650.6
2018-07-01 02:00:00 | 650.39
2018-07-01 02:05:00 | 633.03
2018-07-01 02:10:00 | 640.41
2018-07-01 02:15:00 | 643.42
2018-07-01 02:20:00 | 634.25
2018-07-01 02:25:00 | 621.27
2018-07-01 02:30:00 | 627.17
2018-07-01 02:35:00 | 612.69
2018-07-01 02:40:00 | 577.84
2018-07-01 02:45:00 | 574.72
2018-07-01 02:50:00 | 581.85
2018-07-01 02:55:00 | 585.04
2018-07-01 03:00:00 | 576.86
2018-07-01 03:05:00 | 573.67
2018-07-01 03:10:00 | 548.53
2018-07-01 03:15:00 | 524.94
2018-07-01 03:20:00 | 528.09
2018-07-01 03:25:00 | 536.86
2018-07-01 03:30:00 | 542.32
2018-07-01 03:35:00 | 536.95
2018-07-01 03:40:00 | 543.5
2018-07-01 03:45:00 | 537.64
2018-07-01 03:50:00 | 523.82
2018-07-01 03:55:00 | 518.17
2018-07-01 04:00:00 | 432.16
2018-07-01 04:05:00
2018-07-01 04:10:00
2018-07-01 04:15:00
2018-07-01 04:20:00
2018-07-01 04:25:00
2018-07-01 04:30:00
2018-07-01 04:35:00
2018-07-01 04:40:00
2018-07-01 04:45:00
2018-07-01 04:50:00
2018-07-01 04:55:00
2018-07-01 05:00:00
2018-07-01 05:05:00
2018-07-01 05:10:00
2018-07-01 05:15:00
2018-07-01 05:20:00
2018-07-01 05:25:00
2018-07-01 05:30:00
2018-07-01 05:35:00
2018-07-01 05:40:00
2018-07-01 05:45:00
2018-07-01 05:50:00
2018-07-01 05:55:00
2018-07-01 06:00:00
2018-07-01 06:05:00
2018-07-01 06:10:00
2018-07-01 06:15:00
2018-07-01 06:20:00
2018-07-01 06:25:00
2018-07-01 06:30:00
2018-07-01 06:35:00
2018-07-01 06:40:00
2018-07-01 06:45:00
2018-07-01 06:50:00
2018-07-01 06:55:00
2018-07-01 07:00:00
2018-07-01 07:05:00
2018-07-01 07:10:00
2018-07-01 07:15:00
2018-07-01 07:20:00
2018-07-01 07:25:00
2018-07-01 07:30:00
2018-07-01 07:35:00
2018-07-01 07:40:00
2018-07-01 07:45:00
2018-07-01 07:50:00
2018-07-01 07:55:00
2018-07-01 08:00:00
2018-07-01 08:05:00
2018-07-01 08:10:00
2018-07-01 08:15:00
2018-07-01 08:20:00
2018-07-01 08:25:00
2018-07-01 08:30:00
2018-07-01 08:35:00
2018-07-01 08:40:00
2018-07-01 08:45:00
2018-07-01 08:50:00
2018-07-01 08:55:00
2018-07-01 09:00:00
2018-07-01 09:05:00
2018-07-01 09:10:00
2018-07-01 09:15:00
2018-07-01 09:20:00
2018-07-01 09:25:00
2018-07-01 09:30:00
2018-07-01 09:35:00
2018-07-01 09:40:00
2018-07-01 09:45:00
2018-07-01 09:50:00
2018-07-01 09:55:00
2018-07-01 10:00:00
2018-07-01 10:05:00
2018-07-01 10:10:00
2018-07-01 10:15:00
2018-07-01 10:20:00
2018-07-01 10:25:00
2018-07-01 10:30:00
2018-07-01 10:35:00
2018-07-01 10:40:00
2018-07-01 10:45:00
2018-07-01 10:50:00
2018-07-01 10:55:00
2018-07-01 11:00:00
2018-07-01 11:05:00
2018-07-01 11:10:00
2018-07-01 11:15:00
2018-07-01 11:20:00
2018-07-01 11:25:00
2018-07-01 11:30:00
2018-07-01 11:35:00
2018-07-01 11:40:00
2018-07-01 11:45:00
2018-07-01 11:50:00
2018-07-01 11:55:00
2018-07-01 12:00:00
2018-07-01 12:05:00
2018-07-01 12:10:00
2018-07-01 12:15:00
2018-07-01 12:20:00
2018-07-01 12:25:00
2018-07-01 12:30:00
2018-07-01 12:35:00
2018-07-01 12:40:00
2018-07-01 12:45:00
2018-07-01 12:50:00
2018-07-01 12:55:00
2018-07-01 13:00:00
2018-07-01 13:05:00
2018-07-01 13:10:00
2018-07-01 13:15:00
2018-07-01 13:20:00
2018-07-01 13:25:00
2018-07-01 13:30:00
2018-07-01 13:35:00
2018-07-01 13:40:00
2018-07-01 13:45:00
2018-07-01 13:50:00
2018-07-01 13:55:00
2018-07-01 14:00:00
2018-07-01 14:05:00
2018-07-01 14:10:00
2018-07-01 14:15:00
2018-07-01 14:20:00
2018-07-01 14:25:00
2018-07-01 14:30:00
2018-07-01 14:35:00
2018-07-01 14:40:00
2018-07-01 14:45:00
2018-07-01 14:50:00
2018-07-01 14:55:00
2018-07-01 15:00:00
2018-07-01 15:05:00
2018-07-01 15:10:00
2018-07-01 15:15:00
2018-07-01 15:20:00
2018-07-01 15:25:00
2018-07-01 15:30:00
2018-07-01 15:35:00
2018-07-01 15:40:00
2018-07-01 15:45:00
2018-07-01 15:50:00
2018-07-01 15:55:00
2018-07-01 16:00:00
2018-07-01 16:05:00
2018-07-01 16:10:00
2018-07-01 16:15:00
2018-07-01 16:20:00
2018-07-01 16:25:00
2018-07-01 16:30:00
2018-07-01 16:35:00
2018-07-01 16:40:00
2018-07-01 16:45:00
2018-07-01 16:50:00
2018-07-01 16:55:00
2018-07-01 17:00:00
2018-07-01 17:05:00
2018-07-01 17:10:00
2018-07-01 17:15:00
2018-07-01 17:20:00
2018-07-01 17:25:00
2018-07-01 17:30:00
2018-07-01 17:35:00
2018-07-01 17:40:00
2018-07-01 17:45:00
2018-07-01 17:50:00
2018-07-01 17:55:00
2018-07-01 18:00:00
2018-07-01 18:05:00
2018-07-01 18:10:00
2018-07-01 18:15:00
2018-07-01 18:20:00
2018-07-01 18:25:00
2018-07-01 18:30:00
2018-07-01 18:35:00
2018-07-01 18:40:00
2018-07-01 18:45:00
2018-07-01 18:50:00
2018-07-01 18:55:00
2018-07-01 19:00:00
2018-07-01 19:05:00
2018-07-01 19:10:00
2018-07-01 19:15:00
2018-07-01 19:20:00
2018-07-01 19:25:00
2018-07-01 19:30:00
2018-07-01 19:35:00
2018-07-01 19:40:00
2018-07-01 19:45:00
2018-07-01 19:50:00
2018-07-01 19:55:00
2018-07-01 20:00:00
2018-07-01 20:05:00
2018-07-01 20:10:00
2018-07-01 20:15:00
2018-07-01 20:20:00
2018-07-01 20:25:00
2018-07-01 20:30:00
2018-07-01 20:35:00
2018-07-01 20:40:00
2018-07-01 20:45:00
2018-07-01 20:50:00
2018-07-01 20:55:00
2018-07-01 21:00:00
2018-07-01 21:05:00
2018-07-01 21:10:00
2018-07-01 21:15:00
2018-07-01 21:20:00
2018-07-01 21:25:00
2018-07-01 21:30:00
2018-07-01 21:35:00
2018-07-01 21:40:00
2018-07-01 21:45:00
2018-07-01 21:50:00
2018-07-01 21:55:00
2018-07-01 22:00:00
2018-07-01 22:05:00
2018-07-01 22:10:00
2018-07-01 22:15:00
2018-07-01 22:20:00
2018-07-01 22:25:00
2018-07-01 22:30:00
2018-07-01 22:35:00
2018-07-01 22:40:00
2018-07-01 22:45:00
2018-07-01 22:50:00
2018-07-01 22:55:00
2018-07-01 23:00:00
2018-07-01 23:05:00
2018-07-01 23:10:00
2018-07-01 23:15:00
2018-07-01 23:20:00
2018-07-01 23:25:00
2018-07-01 23:30:00
2018-07-01 23:35:00
2018-07-01 23:40:00
2018-07-01 23:45:00
2018-07-01 23:50:00
2018-07-01 23:55:00
2018-07-02 00:00:00